## 2023上
2023上半年二次供水水质报告
采样日期 | 检测项目 | 浑浊度（NTU） | 游离氯（mg/L) | 色度（度） | 臭和味 | 肉眼可见物 | pH | 菌落总数（CFU/mL） | 总大肠菌群（CFU/100mL）
| 限值（GB5749-2006） | 1 | ≥0.05 | 15 | 无异臭、异味 | 无 | 6.5-8.5 | 100 | 不得检出
2023-01-03 | 青枫公馆 | 0.21 | 0.59 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.37 | 未检出 | 未检出
2023-01-03 | 梧桐苑 | 0.17 | 0.56 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.39 | 未检出 | 未检出
2023-01-03 | 宝龙国际花园一期 | 0.15 | 0.55 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.42 | 未检出 | 未检出
2023-01-03 | 宝龙国际二期 | 0.16 | 0.61 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.4 | 未检出 | 未检出
2023-01-03 | 万水美兰城 | 0.15 | 0.62 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.42 | 未检出 | 未检出
2023-01-03 | 御源林城 | 0.13 | 0.66 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.46 | 未检出 | 未检出
2023-01-03 | 景瑞曦城 | 0.14 | 0.65 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.48 | 未检出 | 未检出
2023-01-04 | 银河湾 | 0.15 | 0.54 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.53 | 未检出 | 未检出
2023-01-04 | 世纪华城 | 0.13 | 0.51 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.63 | 未检出 | 未检出
2023-01-04 | 锦阳花园 | 0.18 | 0.5 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.63 | 未检出 | 未检出
2023-01-04 | 陈渡新苑 | 0.13 | 0.58 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.63 | 未检出 | 未检出
2023-01-04 | 桂花园 | 0.17 | 0.52 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.63 | 未检出 | 未检出
2023-01-04 | 格兰艺堡 | 0.15 | 0.51 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.63 | 未检出 | 未检出
2023-01-05 | 中意宝第 | 0.13 | 0.59 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.75 | 未检出 | 未检出
2023-01-05 | 聚丰公寓 | 0.14 | 0.45 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.69 | 未检出 | 未检出
2023-01-05 | 军分区宿舍 | 0.13 | 0.5 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.66 | 未检出 | 未检出
2023-01-05 | 四合院 | 0.2 | 0.53 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.65 | 未检出 | 未检出
2023-01-05 | 怀德苑 | 0.19 | 0.5 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.65 | 未检出 | 未检出
2023-01-05 | 文亨花园 | 0.12 | 0.51 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.65 | 未检出 | 未检出
2023-01-05 | 鹏欣丽都 | 0.11 | 0.46 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.67 | 未检出 | 未检出
2023-01-06 | 大城苑 | 0.23 | 0.48 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.56 | 未检出 | 未检出
2023-01-06 | 常发豪庭国际 | 0.17 | 0.58 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.57 | 未检出 | 未检出
2023-01-06 | 府琛花园 | 0.19 | 0.6 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.57 | 未检出 | 未检出
2023-01-06 | 星海银园（一、二期） | 0.12 | 0.63 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.57 | 未检出 | 未检出
2023-01-06 | 府琛广场 | 0.14 | 0.36 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.57 | 未检出 | 未检出
2023-01-06 | 嘉顺花园 | 0.23 | 0.57 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.57 | 未检出 | 未检出
2023-01-10 | 景秀世家 | 0.16 | 0.48 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.53 | 未检出 | 未检出
2023-01-10 | 彩虹城 | 0.13 | 0.48 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.64 | 未检出 | 未检出
2023-01-10 | 永宁雅居 | 0.16 | 0.55 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.64 | 未检出 | 未检出
2023-01-10 | 新丰苑 | 0.13 | 0.6 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.64 | 未检出 | 未检出
2023-01-10 | 青竹苑 | 0.31 | 0.51 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.71 | 未检出 | 未检出
2023-01-11 | 嘉州枫景苑 | 0.14 | 0.54 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.75 | 未检出 | 未检出
2023-01-11 | 公园壹号一期 | 0.1 | 0.47 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.74 | 未检出 | 未检出
2023-01-11 | 公园壹号三期 | 0.14 | 0.5 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.73 | 未检出 | 未检出
2023-01-11 | 公园壹号四期 | 0.16 | 0.52 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.72 | 未检出 | 未检出
2023-01-11 | 亨达未来城 | 0.14 | 0.51 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.72 | 未检出 | 未检出
2023-01-12 | 长宏商住楼 | 0.21 | 0.46 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.62 | 未检出 | 未检出
2023-01-12 | 百馨苑 | 0.16 | 0.53 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.65 | 未检出 | 未检出
2023-01-12 | 百馨西苑四期 | 0.21 | 0.5 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.66 | 未检出 | 未检出
2023-01-12 | 滨江明珠城二期 | 0.2 | 0.58 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.67 | 未检出 | 未检出
2023-01-12 | 新景花苑2期 | 0.15 | 0.57 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.67 | 未检出 | 未检出
2023-02-06 | 锦江丽都 | 0.17 | 0.58 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.67 | 未检出 | 未检出
2023-02-06 | 芦墅新苑 | 0.2 | 0.44 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.68 | 未检出 | 未检出
2023-02-06 | 玉龙湾 | 0.12 | 0.52 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.64 | 未检出 | 未检出
2023-02-06 | 飞龙新苑 | 0.22 | 0.56 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.69 | 未检出 | 未检出
2023-02-06 | 金梅花园 | 0.1 | 0.57 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.72 | 未检出 | 未检出
2023-02-06 | 青山湾一期 | 0.17 | 0.53 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.71 | 未检出 | 未检出
2023-02-07 | 莱茵花苑三期 | 0.2 | 0.57 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.68 | 未检出 | 未检出
2023-02-07 | 御水华庭 | 0.21 | 0.63 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.72 | 未检出 | 未检出
2023-02-07 | 蓝天新苑 | 0.17 | 0.45 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.7 | 未检出 | 未检出
2023-02-07 | 都市桃园五期 | 0.17 | 0.6 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.71 | 未检出 | 未检出
2023-02-07 | 星盛家园 | 0.15 | 0.53 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.69 | 未检出 | 未检出
2023-02-07 | 怡美家园 | 0.16 | 0.59 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.72 | 未检出 | 未检出
2023-02-08 | 迎宾秀园 | 0.18 | 0.56 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.58 | 未检出 | 未检出
2023-02-08 | 乾盛兰庭 | 0.19 | 0.61 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.6 | 未检出 | 未检出
2023-02-08 | 国泰名都 | 0.16 | 0.49 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.59 | 未检出 | 未检出
2023-02-08 | 九州新家园 | 0.17 | 0.6 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.64 | 未检出 | 未检出
2023-02-08 | 人民新家园 | 0.16 | 0.59 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.53 | 未检出 | 未检出
2023-02-08 | 新城逸境 | 0.2 | 0.58 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.54 | 未检出 | 未检出
2023-02-09 | 璞丽湾 | 0.2 | 0.59 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.72 | 未检出 | 未检出
2023-02-09 | 世纪明珠苑 | 0.16 | 0.51 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.7 | 未检出 | 未检出
2023-02-09 | 公园大厦 | 0.15 | 0.55 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.73 | 未检出 | 未检出
2023-02-09 | 东方国际 | 0.13 | 0.53 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.71 | 未检出 | 未检出
2023-02-09 | 荆溪人家 | 0.14 | 0.53 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.7 | 未检出 | 未检出
2023-02-09 | 巨凝金水岸 | 0.1 | 0.52 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.72 | 未检出 | 未检出
2023-02-13 | 莱蒙名骏 | 0.13 | 0.52 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.71 | 未检出 | 未检出
2023-02-13 | 莱蒙时代 | 0.14 | 0.48 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.68 | 未检出 | 未检出
2023-02-13 | 莱蒙都会 | 0.18 | 0.59 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.74 | 未检出 | 未检出
2023-02-13 | 云庭公寓 | 0.14 | 0.47 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.72 | 未检出 | 未检出
2023-02-13 | 国泰名筑 | 0.15 | 0.55 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.7 | 未检出 | 未检出
2023-02-13 | 东城明居 | 0.13 | 0.53 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.73 | 未检出 | 未检出
2023-02-13 | 东坡雅居 | 0.18 | 0.42 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.71 | 未检出 | 未检出
2023-02-14 | 华润国际三期 | 0.17 | 0.55 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.71 | 未检出 | 未检出
2023-02-14 | 华润国际 | 0.18 | 0.57 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.73 | 未检出 | 未检出
2023-02-14 | 翠堤半岛 | 0.2 | 0.54 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.69 | 未检出 | 未检出
2023-02-14 | 怡康花园菜场 | 0.23 | 0.53 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.7 | 未检出 | 未检出
2023-02-14 | 怡康花园25栋 | 0.38 | 0.5 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.73 | 未检出 | 未检出
2023-02-14 | 新天地花园 | 0.14 | 0.48 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.71 | 未检出 | 未检出
2023-02-15 | 世茂香槟湖1期 | 0.35 | 0.54 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.74 | 未检出 | 未检出
2023-02-15 | 世茂香槟湖2期 | 0.19 | 0.52 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.7 | 未检出 | 未检出
2023-02-15 | 香树湾福苑 | 0.19 | 0.46 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.72 | 未检出 | 未检出
2023-02-15 | 馨河郦舍 | 0.16 | 0.5 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.69 | 未检出 | 未检出
2023-02-15 | 香树湾名苑 | 0.17 | 0.49 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.71 | 未检出 | 未检出
2023-02-15 | 祥龙苑 | 0.23 | 0.45 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.73 | 未检出 | 未检出
2023-02-15 | 原山雅居 | 0.13 | 0.53 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.74 | 未检出 | 未检出
2023-02-16 | 星鑫家园 | 0.32 | 0.62 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.69 | 未检出 | 未检出
2023-02-16 | 银河湾第一城 | 0.36 | 0.65 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.72 | 未检出 | 未检出
2023-02-16 | 金地格林郡（天际苑） | 0.16 | 0.65 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.7 | 未检出 | 未检出
2023-02-16 | 绿都万和城 | 0.15 | 0.55 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.68 | 未检出 | 未检出
2023-02-16 | 绿都万和城七区 | 0.14 | 0.63 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.73 | 未检出 | 未检出
2023-02-16 | 绿地世纪城二期 | 0.22 | 0.65 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.71 | 未检出 | 未检出
2023-02-16 | 绿地世纪城三期 | 0.18 | 0.62 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.7 | 未检出 | 未检出
2023-02-20 | 银河湾星苑 | 0.23 | 0.58 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.76 | 未检出 | 未检出
2023-02-20 | 东方明珠花园 | 0.23 | 0.55 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.79 | 未检出 | 未检出
2023-02-20 | 新城尚东区 | 0.14 | 0.53 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.74 | 未检出 | 未检出
2023-02-20 | 翠园世家 | 0.2 | 0.56 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.78 | 未检出 | 未检出
2023-02-20 | 中央花园 | 0.11 | 0.57 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.8 | 未检出 | 未检出
2023-02-20 | 润德半岛 | 0.22 | 0.6 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.76 | 未检出 | 未检出
2023-02-20 | 蓝钻景庭 | 0.12 | 0.63 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.78 | 未检出 | 未检出
2023-02-21 | 龙湖郦城 | 0.14 | 0.53 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.71 | 未检出 | 未检出
2023-02-21 | 龙湖郦城0203 | 0.15 | 0.54 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.74 | 未检出 | 未检出
2023-02-21 | 阳光龙庭 | 0.11 | 0.61 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.7 | 未检出 | 未检出
2023-02-21 | 景瑞望府 | 0.16 | 0.55 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.72 | 未检出 | 未检出
2023-02-22 | 南博湾 | 0.15 | 0.59 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.68 | 未检出 | 未检出
2023-02-22 | 太湖明珠苑 | 0.2 | 0.48 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.72 | 未检出 | 未检出
2023-02-22 | 福地聚龙苑 | 0.11 | 0.58 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.7 | 未检出 | 未检出
2023-02-22 | 府西花园 | 0.15 | 0.51 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.69 | 未检出 | 未检出
2023-02-22 | 锦绣天地 | 0.11 | 0.5 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.73 | 未检出 | 未检出
2023-02-22 | 雅居乐星河湾 | 0.12 | 0.59 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.71 | 未检出 | 未检出
2023-02-23 | 腾龙苑二期 | 0.11 | 0.61 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.64 | 未检出 | 未检出
2023-02-23 | 凤凰名城 | 0.13 | 0.6 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.68 | 未检出 | 未检出
2023-02-23 | 长江塑化城 | 0.1 | 0.14 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.65 | 未检出 | 未检出
2023-02-23 | 碧桂园壹号天禧 | 0.1 | 0.62 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.7 | 未检出 | 未检出
2023-02-23 | 腾龙苑南苑（高铁安置小区） | 0.11 | 0.51 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.69 | 未检出 | 未检出
2023-02-23 | 新立名园 | 0.13 | 0.58 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.69 | 未检出 | 未检出
2023-02-27 | 水晶城 | 0.15 | 0.64 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.64 | 未检出 | 未检出
2023-02-27 | 五一新苑 | 0.17 | 0.5 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.67 | 未检出 | 未检出
2023-02-27 | 香溢紫郡 | 0.23 | 0.68 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.66 | 未检出 | 未检出
2023-02-27 | 紫云苑 | 0.12 | 0.43 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.65 | 未检出 | 未检出
2023-02-28 | 香山欣园 | 0.17 | 0.37 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.64 | 未检出 | 未检出
2023-02-28 | 恒凯商务广场 | 0.18 | 0.29 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.68 | 未检出 | 未检出
2023-02-28 | 丽江名苑 | 0.19 | 0.46 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.67 | 未检出 | 未检出
2023-02-28 | 安家苑二期 | 0.15 | 0.52 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.69 | 未检出 | 未检出
2023-03-01 | 凯尔枫尚 | 0.17 | 0.65 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.48 | 未检出 | 未检出
2023-03-01 | 运河花园 | 0.15 | 0.56 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.65 | 未检出 | 未检出
2023-03-01 | 枫林雅都 | 0.15 | 0.47 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.64 | 未检出 | 未检出
2023-03-01 | 英郡花苑 | 0.18 | 0.5 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.65 | 未检出 | 未检出
2023-03-01 | 华林家园二期 | 0.19 | 0.44 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.65 | 未检出 | 未检出
2023-03-01 | 龙誉城 | 0.15 | 0.58 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.65 | 未检出 | 未检出
2023-03-02 | 上书房 | 0.19 | 0.62 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.54 | 未检出 | 未检出
2023-03-02 | 嘉城尚座 | 0.2 | 0.49 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.66 | 未检出 | 未检出
2023-03-02 | 朗诗国际 | 0.13 | 0.5 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.66 | 未检出 | 未检出
2023-03-02 | 江南经典 | 0.14 | 0.43 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.64 | 未检出 | 未检出
2023-03-02 | 兰陵尚品 | 0.12 | 0.52 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.63 | 未检出 | 未检出
2023-03-06 | 汇金置业 | 0.12 | 0.48 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.64 | 未检出 | 未检出
2023-03-06 | 金色新城东区10 | 0.11 | 0.54 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.62 | 未检出 | 未检出
2023-03-06 | 吾悦国际 | 0.13 | 0.56 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.63 | 未检出 | 未检出
2023-03-06 | 青山湾二期 | 0.14 | 0.54 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.64 | 未检出 | 未检出
2023-03-06 | 新城首府 | 0.13 | 0.64 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.62 | 未检出 | 未检出
2023-03-06 | 金润家园 | 0.13 | 0.62 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.65 | 未检出 | 未检出
2023-03-07 | 勤德家园 | 0.28 | 0.55 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.64 | 未检出 | 未检出
2023-03-07 | 香江庭院 | 0.17 | 0.53 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.6 | 未检出 | 未检出
2023-03-07 | 翡翠湾 | 0.18 | 0.54 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.58 | 未检出 | 未检出
2023-03-07 | 云山诗意 | 0.16 | 0.57 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.58 | 未检出 | 未检出
2023-03-07 | 平岗星苑 | 0.17 | 0.52 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.58 | 未检出 | 未检出
2023-03-08 | 光华世家 | 0.12 | 0.42 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.58 | 未检出 | 未检出
2023-03-08 | 府河名居 | 0.15 | 0.55 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.62 | 未检出 | 未检出
2023-03-08 | 新城金郡 | 0.13 | 0.41 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.62 | 未检出 | 未检出
2023-03-08 | 银河湾明苑 | 0.16 | 0.52 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.63 | 未检出 | 未检出
2023-03-08 | 九洲新世界 | 0.16 | 0.44 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.64 | 未检出 | 未检出
2023-03-08 | 嘉宏盛世 | 0.16 | 0.49 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.67 | 未检出 | 未检出
2023-03-09 | 国泰新都 | 0.23 | 0.4 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.65 | 未检出 | 未检出
2023-03-09 | 桃林雅景园 | 0.15 | 0.34 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.69 | 未检出 | 未检出
2023-03-09 | 蔷薇花园 | 0.18 | 0.45 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.64 | 未检出 | 未检出
2023-03-09 | 诺诚高第 | 0.25 | 0.44 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.63 | 未检出 | 未检出
2023-03-09 | 高成天鹅湖 | 0.23 | 0.5 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.61 | 未检出 | 未检出
2023-03-13 | 聚和家园 | 0.16 | 0.52 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.69 | 未检出 | 未检出
2023-03-13 | 御翠园 | 0.18 | 0.48 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.66 | 未检出 | 未检出
2023-03-13 | 华润国际四期（华润凯旋门） | 0.14 | 0.49 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.64 | 未检出 | 未检出
2023-03-13 | 中海凤凰熙岸 | 0.15 | 0.48 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.6 | 未检出 | 未检出
2023-03-13 | 华润国际六期（华润中吴府） | 0.1 | 0.63 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.6 | 未检出 | 未检出
2023-03-14 | 金鼎公寓 | 0.13 | 0.54 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.63 | 未检出 | 未检出
2023-03-14 | 正方京城 | 0.14 | 0.56 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.63 | 未检出 | 未检出
2023-03-14 | 置信商务广场 | 0.12 | 0.52 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.64 | 未检出 | 未检出
2023-03-14 | 玉隆花园 | 0.11 | 0.48 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.67 | 未检出 | 未检出
2023-03-14 | 供电局宿舍 | 0.1 | 0.42 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.66 | 未检出 | 未检出
2023-03-14 | 鹤园新都 | 0.37 | 0.42 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.65 | 未检出 | 未检出
2023-03-16 | 百草苑二期 | 0.11 | 0.47 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.67 | 未检出 | 未检出
2023-03-16 | 玲珑花园 | 0.13 | 0.54 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.74 | 未检出 | 未检出
2023-03-16 | 龙栖小区 | 0.16 | 0.51 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.76 | 未检出 | 未检出
2023-03-16 | 九洲花园1期 | 0.13 | 0.56 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.76 | 未检出 | 未检出
2023-03-16 | 九洲花园2期 | 0.12 | 0.53 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.75 | 未检出 | 未检出
2023-03-16 | 九龙仓国宾花园 | 0.13 | 0.52 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.73 | 未检出 | 未检出
2023-03-16 | 中海锦珑湾 | 0.11 | 0.28 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.73 | 未检出 | 未检出
2023-03-20 | 怡枫苑 | 0.18 | 0.68 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.71 | 未检出 | 未检出
2023-03-20 | 奥林匹克花园 | 0.15 | 0.51 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.73 | 未检出 | 未检出
2023-03-20 | 聚怡花园 | 0.2 | 0.55 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.7 | 未检出 | 未检出
2023-03-20 | 顺园八村一期 | 0.17 | 0.58 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.74 | 未检出 | 未检出
2023-03-20 | 顺园八村二期 | 0.16 | 0.53 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.72 | 未检出 | 未检出
2023-03-20 | 香槟广场 | 0.14 | 0.56 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.73 | 未检出 | 未检出
2023-03-21 | 天润园 | 0.13 | 0.5 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.72 | 未检出 | 未检出
2023-03-21 | 怀德名苑2期 | 0.14 | 0.45 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.7 | 未检出 | 未检出
2023-03-21 | 长兴好日子 | 0.16 | 0.43 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.73 | 未检出 | 未检出
2023-03-21 | 天安新城市花园 | 0.15 | 0.51 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.71 | 未检出 | 未检出
2023-03-21 | 蓝色港湾 | 0.15 | 0.57 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.74 | 未检出 | 未检出
2023-03-21 | 金田雅居一期 | 0.2 | 0.47 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.72 | 未检出 | 未检出
2023-03-21 | 侨光苑 | 0.19 | 0.34 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.71 | 未检出 | 未检出
2023-03-21 | 道生中心 | 0.17 | 0.53 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.73 | 未检出 | 未检出
2023-03-21 | 吟枫苑 | 0.19 | 0.5 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.7 | 未检出 | 未检出
2023-03-22 | 科创水镇 | 0.25 | 0.06 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.68 | 未检出 | 未检出
2023-03-22 | 清水湾 | 0.2 | 0.56 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.72 | 未检出 | 未检出
2023-03-22 | 新龙花苑 | 0.11 | 0.46 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.74 | 未检出 | 未检出
2023-03-22 | 新景花苑 | 0.14 | 0.58 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.72 | 未检出 | 未检出
2023-03-22 | 锦海星城 | 0.15 | 0.58 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.72 | 未检出 | 未检出
2023-03-23 | 花溪兰亭 | 0.23 | 0.26 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.74 | 未检出 | 未检出
2023-03-23 | 荷花苑近苑 | 0.18 | 0.28 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.81 | 未检出 | 未检出
2023-03-23 | 泰和之春 | 0.12 | 0.45 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.8 | 未检出 | 未检出
2023-03-23 | 花语馨苑 | 0.14 | 0.49 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.79 | 未检出 | 未检出
2023-03-23 | 采菱公寓 | 0.11 | 0.44 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.79 | 未检出 | 未检出
2023-03-23 | 新城和昱 | 0.25 | 0.29 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.79 | 未检出 | 未检出
2023-03-27 | 御和湾 | 0.14 | 0.56 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.74 | 未检出 | 未检出
2023-03-27 | 紫韵香庭 | 0.24 | 0.49 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.76 | 未检出 | 未检出
2023-03-27 | 青洋花园2期 | 0.16 | 0.41 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.72 | 未检出 | 未检出
2023-03-27 | 名桂坊 | 0.13 | 0.59 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.73 | 未检出 | 未检出
2023-03-28 | 小河花园 | 0.15 | 0.36 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.76 | 未检出 | 未检出
2023-03-28 | 香山福苑二期 | 0.23 | 0.37 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.78 | 未检出 | 未检出
2023-03-28 | 东庭苑（富民景园三期） | 0.26 | 0.35 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.74 | 未检出 | 未检出
2023-03-28 | 孟河星光城 | 0.3 | 0.35 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.76 | 未检出 | 未检出
2023-04-03 | 青枫公馆 | 0.15 | 0.55 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.72 | 未检出 | 未检出
2023-04-03 | 梧桐苑 | 0.19 | 0.6 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.74 | 未检出 | 未检出
2023-04-03 | 宝龙国际花园一期 | 0.21 | 0.53 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.7 | 未检出 | 未检出
2023-04-03 | 宝龙国际花园二期 | 0.15 | 0.55 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.73 | 未检出 | 未检出
2023-04-03 | 万水美兰城 | 0.18 | 0.58 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.75 | 未检出 | 未检出
2023-04-03 | 御源林城 | 0.23 | 0.53 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.71 | 未检出 | 未检出
2023-04-03 | 景瑞曦城 | 0.21 | 0.62 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.73 | 未检出 | 未检出
2023-04-06 | 中意宝第 | 0.11 | 0.47 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.74 | 未检出 | 未检出
2023-04-06 | 聚丰公寓 | 0.15 | 0.39 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.79 | 未检出 | 未检出
2023-04-06 | 军分区宿舍 | 0.17 | 0.45 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.78 | 未检出 | 未检出
2023-04-06 | 四合院 | 0.17 | 0.42 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.78 | 未检出 | 未检出
2023-04-06 | 怀德苑 | 0.25 | 0.5 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.73 | 未检出 | 未检出
2023-04-06 | 文亨花园 | 0.13 | 0.44 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.75 | 未检出 | 未检出
2023-04-06 | 鹏欣丽都 | 0.14 | 0.58 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.76 | 未检出 | 未检出
2023-04-10 | 锦江丽都 | 0.14 | 0.38 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.6 | 未检出 | 未检出
2023-04-10 | 芦墅新苑 | 0.19 | 0.42 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.58 | 未检出 | 未检出
2023-04-10 | 玉龙湾 | 0.12 | 0.44 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.61 | 未检出 | 未检出
2023-04-10 | 飞龙新苑 | 0.14 | 0.51 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.63 | 未检出 | 未检出
2023-04-10 | 金梅花园 | 0.14 | 0.55 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.59 | 未检出 | 未检出
2023-04-10 | 青山湾一期 | 0.15 | 0.47 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.6 | 未检出 | 未检出
2023-04-11 | 璞丽湾 | 0.41 | 0.47 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.6 | 未检出 | 未检出
2023-04-11 | 世纪明珠苑 | 0.27 | 0.46 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.59 | 未检出 | 未检出
2023-04-11 | 公园大厦 | 0.38 | 0.52 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.64 | 未检出 | 未检出
2023-04-11 | 东方国际 | 0.26 | 0.43 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.61 | 未检出 | 未检出
2023-04-11 | 荆溪人家 | 0.19 | 0.19 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.63 | 未检出 | 未检出
2023-04-11 | 巨凝金水岸 | 0.17 | 0.34 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.62 | 未检出 | 未检出
2023-04-12 | 迎宾秀园 | 0.27 | 0.39 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.64 | 未检出 | 未检出
2023-04-12 | 乾盛兰庭 | 0.22 | 0.4 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.7 | 未检出 | 未检出
2023-04-12 | 国泰名都 | 0.17 | 0.42 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.67 | 未检出 | 未检出
2023-04-12 | 九洲新家园 | 0.2 | 0.39 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.59 | 未检出 | 未检出
2023-04-12 | 人民新家园 | 0.16 | 0.49 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.62 | 未检出 | 未检出
2023-04-12 | 新城逸境 | 0.17 | 0.44 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.63 | 未检出 | 未检出
2023-04-13 | 莱蒙名骏 | 0.19 | 0.48 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.58 | 未检出 | 未检出
2023-04-13 | 莱蒙时代 | 0.26 | 0.53 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.55 | 未检出 | 未检出
2023-04-13 | 莱蒙都会 | 0.19 | 0.45 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.55 | 未检出 | 未检出
2023-04-13 | 云庭公寓 | 0.14 | 0.36 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.56 | 未检出 | 未检出
2023-04-13 | 国泰名筑 | 0.12 | 0.45 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.58 | 未检出 | 未检出
2023-04-17 | 世茂香槟湖1期 | 0.15 | 0.43 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.5 | 未检出 | 未检出
2023-04-17 | 世茂香槟湖2期 | 0.22 | 0.4 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.53 | 未检出 | 未检出
2023-04-17 | 香树湾福苑 | 0.43 | 0.36 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.54 | 未检出 | 未检出
2023-04-17 | 馨河郦舍 | 0.24 | 0.37 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.56 | 1 | 未检出
2023-04-17 | 香树湾名苑 | 0.18 | 0.39 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.55 | 未检出 | 未检出
2023-04-17 | 祥龙苑 | 0.28 | 0.52 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.53 | 1 | 未检出
2023-04-17 | 原山雅居 | 0.16 | 0.42 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.54 | 未检出 | 未检出
2023-04-18 | 星鑫家园 | 0.16 | 0.51 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.5 | 未检出 | 未检出
2023-04-18 | 银河湾第一城 | 0.16 | 0.51 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.49 | 未检出 | 未检出
2023-04-18 | 金地格林郡（天际苑） | 0.17 | 0.49 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.52 | 未检出 | 未检出
2023-04-18 | 绿都万和城 | 0.19 | 0.59 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.53 | 未检出 | 未检出
2023-04-18 | 绿都万和城七区 | 0.13 | 0.59 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.54 | 未检出 | 未检出
2023-04-18 | 绿地世纪城二期 | 0.13 | 0.64 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.51 | 未检出 | 未检出
2023-04-18 | 绿地世纪城三期 | 0.21 | 0.59 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.53 | 未检出 | 未检出
2023-04-19 | 天润园 | 0.14 | 0.4 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.5 | 1 | 未检出
2023-04-19 | 怀德茗苑2期 | 0.16 | 0.4 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.53 | 未检出 | 未检出
2023-04-19 | 长兴好日子 | 0.14 | 0.36 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.54 | 未检出 | 未检出
2023-04-19 | 天安新城市花园 | 0.25 | 0.43 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.52 | 未检出 | 未检出
2023-04-19 | 蓝色港湾 | 0.17 | 0.48 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.54 | 未检出 | 未检出
2023-04-20 | 银河湾星苑 | 0.15 | 0.45 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.5 | 未检出 | 未检出
2023-04-20 | 东方明珠花园 | 0.17 | 0.48 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.48 | 未检出 | 未检出
2023-04-20 | 新城尚东区 | 0.16 | 0.47 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.45 | 未检出 | 未检出
2023-04-20 | 翠园世家 | 0.14 | 0.47 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.51 | 未检出 | 未检出
2023-04-20 | 中央花园 | 0.12 | 0.43 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.47 | 未检出 | 未检出
2023-04-20 | 润德半岛 | 0.13 | 0.51 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.49 | 未检出 | 未检出
2023-04-20 | 蓝钻景庭 | 0.14 | 0.43 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.51 | 未检出 | 未检出
2023-04-24 | 景秀世家 | 0.14 | 0.45 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.64 | 未检出 | 未检出
2023-04-24 | 彩虹城 | 0.14 | 0.52 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.66 | 未检出 | 未检出
2023-04-24 | 永宁雅居 | 0.15 | 0.54 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.68 | 未检出 | 未检出
2023-04-24 | 新丰苑 | 0.1 | 0.54 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.65 | 未检出 | 未检出
2023-04-24 | 青竹苑 | 0.12 | 0.51 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.67 | 未检出 | 未检出
2023-04-25 | 嘉州枫景苑 | 0.24 | 0.53 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.68 | 未检出 | 未检出
2023-04-25 | 公园壹号一期 | 0.14 | 0.52 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.6 | 未检出 | 未检出
2023-04-25 | 公园壹号三期 | 0.19 | 0.4 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.57 | 未检出 | 未检出
2023-04-25 | 公园壹号四期 | 0.14 | 0.46 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.61 | 未检出 | 未检出
2023-04-25 | 亨达未来城 | 0.1 | 0.46 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.54 | 未检出 | 未检出
2023-04-25 | 五一新苑 | 0.13 | 0.36 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.56 | 未检出 | 未检出
2023-04-26 | 长宏商住楼 | 0.14 | 0.45 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.58 | 未检出 | 未检出
2023-04-26 | 锦海星城 | 0.14 | 0.41 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.6 | 未检出 | 未检出
2023-04-26 | 百馨苑 | 0.13 | 0.49 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.54 | 未检出 | 未检出
2023-04-26 | 百馨西苑四期 | 0.11 | 0.44 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.57 | 未检出 | 未检出
2023-04-26 | 滨江明珠城二期 | 0.13 | 0.51 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.56 | 未检出 | 未检出
2023-04-26 | 新景花苑2期 | 0.13 | 0.55 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.58 | 未检出 | 未检出
2023-04-27 | 水晶城 | 0.22 | 0.6 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.56 | 未检出 | 未检出
2023-04-27 | 香溢紫郡 | 0.16 | 0.62 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.54 | 未检出 | 未检出
2023-04-27 | 紫云苑 | 0.33 | 0.49 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.59 | 未检出 | 未检出
2023-04-27 | 御和湾 | 0.21 | 0.52 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.55 | 未检出 | 未检出
2023-04-27 | 紫韵香庭 | 0.22 | 0.49 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.58 | 未检出 | 未检出
2023-04-27 | 青洋花园2期 | 0.2 | 0.41 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.55 | 未检出 | 未检出
2023-04-27 | 名桂坊 | 0.16 | 0.53 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.58 | 未检出 | 未检出
2023-05-04 | 凯尔枫尚 | 0.13 | 0.55 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.41 | 未检出 | 未检出
2023-05-04 | 运河花园 | 0.19 | 0.54 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.42 | 未检出 | 未检出
2023-05-04 | 枫林雅都 | 0.12 | 0.5 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.43 | 未检出 | 未检出
2023-05-04 | 英郡花苑 | 0.13 | 0.43 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.45 | 未检出 | 未检出
2023-05-04 | 华林家园二期 | 0.15 | 0.47 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.44 | 未检出 | 未检出
2023-05-04 | 龙誉城 | 0.18 | 0.56 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.43 | 未检出 | 未检出
2023-05-05 | 莱茵花苑三期 | 0.15 | 0.53 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.48 | 未检出 | 未检出
2023-05-05 | 御水华庭 | 0.18 | 0.46 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.53 | 未检出 | 未检出
2023-05-05 | 蓝天新苑 | 0.16 | 0.57 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.54 | 未检出 | 未检出
2023-05-05 | 都市桃源五期 | 0.1 | 0.59 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.53 | 未检出 | 未检出
2023-05-05 | 星盛家园 | 0.15 | 0.62 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.6 | 未检出 | 未检出
2023-05-05 | 怡美家园 | 0.11 | 0.61 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.59 | 未检出 | 未检出
2023-05-08 | 世纪华城 | 0.18 | 0.42 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.5 | 未检出 | 未检出
2023-05-08 | 锦阳花园 | 0.22 | 0.39 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.45 | 未检出 | 未检出
2023-05-08 | 陈渡新苑 | 0.11 | 0.47 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.47 | 未检出 | 未检出
2023-05-08 | 桂花园 | 0.23 | 0.43 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.47 | 未检出 | 未检出
2023-05-08 | 格兰艺堡 | 0.16 | 0.49 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.48 | 未检出 | 未检出
2023-05-09 | 汇金置业 | 0.14 | 0.56 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.58 | 未检出 | 未检出
2023-05-09 | 金色新城东区10 | 0.17 | 0.34 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.54 | 未检出 | 未检出
2023-05-09 | 吾悦国际 | 0.18 | 0.35 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.48 | 未检出 | 未检出
2023-05-09 | 青山湾二期 | 0.17 | 0.38 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.5 | 未检出 | 未检出
2023-05-09 | 新城首府 | 0.18 | 0.45 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.47 | 未检出 | 未检出
2023-05-09 | 金润家园 | 0.21 | 0.41 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.5 | 未检出 | 未检出
2023-05-10 | 国泰新都 | 0.12 | 0.31 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.57 | 未检出 | 未检出
2023-05-10 | 桃林雅景园 | 0.18 | 0.33 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.6 | 未检出 | 未检出
2023-05-10 | 蔷薇花园 | 0.14 | 0.57 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.59 | 未检出 | 未检出
2023-05-10 | 诺诚高第 | 0.17 | 0.5 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.59 | 未检出 | 未检出
2023-05-10 | 高成天鹅湖 | 0.13 | 0.6 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.58 | 未检出 | 未检出
2023-05-11 | 光华世家 | 0.15 | 0.38 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.52 | 未检出 | 未检出
2023-05-11 | 府河名居 | 0.15 | 0.61 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.53 | 未检出 | 未检出
2023-05-11 | 新城金郡 | 0.11 | 0.39 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.55 | 未检出 | 未检出
2023-05-11 | 银河湾明苑 | 0.1 | 0.6 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.54 | 未检出 | 未检出
2023-05-11 | 九洲新世界 | 0.16 | 0.35 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.56 | 未检出 | 未检出
2023-05-11 | 嘉宏盛世 | 0.14 | 0.37 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.6 | 未检出 | 未检出
2023-05-15 | 华润国际三期 | 0.13 | 0.41 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.48 | 未检出 | 未检出
2023-05-15 | 华润国际 | 0.19 | 0.42 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.47 | 未检出 | 未检出
2023-05-15 | 翠堤半岛 | 0.18 | 0.43 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.46 | 未检出 | 未检出
2023-05-15 | 怡康花园菜场 | 0.13 | 0.4 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.46 | 未检出 | 未检出
2023-05-15 | 怡康花园25栋 | 0.48 | 0.35 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.45 | 未检出 | 未检出
2023-05-15 | 新天地花园 | 0.73 | 0.33 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.45 | 未检出 | 未检出
2023-05-16 | 百草苑二期 | 0.17 | 0.38 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.6 | 未检出 | 未检出
2023-05-16 | 玲珑花园 | 0.12 | 0.47 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.43 | 未检出 | 未检出
2023-05-16 | 龙栖小区 | 0.13 | 0.49 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.43 | 未检出 | 未检出
2023-05-16 | 九洲花园1期 | 0.11 | 0.48 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.44 | 未检出 | 未检出
2023-05-16 | 九洲花园2期 | 0.21 | 0.56 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.42 | 未检出 | 未检出
2023-05-16 | 九龙仓国宾花园 | 0.13 | 0.43 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.41 | 未检出 | 未检出
2023-05-16 | 中海锦珑湾 | 0.16 | 0.24 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.44 | 未检出 | 未检出
2023-05-17 | 金田雅居一期 | 0.16 | 0.35 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.41 | 未检出 | 未检出
2023-05-17 | 侨光苑 | 0.19 | 0.4 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.44 | 未检出 | 未检出
2023-05-17 | 道生中心 | 0.15 | 0.33 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.4 | 未检出 | 未检出
2023-05-17 | 吟枫苑 | 0.12 | 0.4 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.4 | 未检出 | 未检出
2023-05-18 | 怡枫苑 | 0.14 | 0.6 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.32 | 未检出 | 未检出
2023-05-18 | 奥林匹克花园 | 0.14 | 0.43 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.33 | 未检出 | 未检出
2023-05-18 | 聚怡花园 | 0.13 | 0.53 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.34 | 未检出 | 未检出
2023-05-18 | 顺园8村一期 | 0.13 | 0.5 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.33 | 未检出 | 未检出
2023-05-18 | 顺园8村二期 | 0.11 | 0.52 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.33 | 未检出 | 未检出
2023-05-18 | 香槟广场 | 0.13 | 0.5 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.34 | 未检出 | 未检出
2023-05-22 | 大城苑 | 0.19 | 0.31 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.52 | 未检出 | 未检出
2023-05-22 | 常发豪庭花园 | 0.18 | 0.34 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.43 | 未检出 | 未检出
2023-05-22 | 府琛花园 | 0.19 | 0.57 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.41 | 未检出 | 未检出
2023-05-22 | 星海银园（一、二期） | 0.17 | 0.43 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.41 | 未检出 | 未检出
2023-05-22 | 府琛广场 | 0.11 | 0.22 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.41 | 未检出 | 未检出
2023-05-22 | 府西花园 | 0.1 | 0.46 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.41 | 未检出 | 未检出
2023-05-23 | 龙湖郦城 | 0.16 | 0.47 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.5 | 未检出 | 未检出
2023-05-23 | 龙湖郦城0203 | 0.17 | 0.49 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.48 | 未检出 | 未检出
2023-05-23 | 阳光龙庭 | 0.12 | 0.45 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.47 | 未检出 | 未检出
2023-05-23 | 景瑞望府 | 0.1 | 0.41 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.44 | 未检出 | 未检出
2023-05-24 | 花溪兰亭 | 0.16 | 0.25 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.41 | 未检出 | 未检出
2023-05-24 | 荷花苑近苑 | 0.22 | 0.19 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.62 | 未检出 | 未检出
2023-05-24 | 泰和之春 | 0.12 | 0.3 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.52 | 未检出 | 未检出
2023-05-24 | 花语馨苑 | 0.14 | 0.51 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.51 | 未检出 | 未检出
2023-05-24 | 采菱公寓 | 0.13 | 0.37 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.48 | 未检出 | 未检出
2023-05-24 | 新城和昱 | 0.11 | 0.21 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.47 | 未检出 | 未检出
2023-05-25 | 腾龙苑二期 | 0.12 | 0.5 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.36 | 未检出 | 未检出
2023-05-25 | 凤凰名城 | 0.12 | 0.48 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.36 | 未检出 | 未检出
2023-05-25 | 长江塑化城 | 0.15 | 0.06 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.36 | 未检出 | 未检出
2023-05-25 | 碧桂园壹号天禧 | 0.16 | 0.45 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.4 | 未检出 | 未检出
2023-05-25 | 腾龙苑南苑（膏体安置小区） | 0.13 | 0.43 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.39 | 未检出 | 未检出
2023-05-29 | 香山欣园 | 0.16 | 0.34 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.41 | 未检出 | 未检出
2023-05-29 | 恒凯商贸广场 | 0.13 | 0.22 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.4 | 未检出 | 未检出
2023-05-29 | 丽江名苑 | 0.12 | 0.33 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.4 | 未检出 | 未检出
2023-05-29 | 安家苑二期 | 0.13 | 0.37 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.41 | 未检出 | 未检出
2023-05-29 | 小河花园 | 0.16 | 0.32 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.37 | 未检出 | 未检出
2023-05-29 | 香山福苑二期 | 0.11 | 0.29 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.4 | 未检出 | 未检出
2023-05-29 | 东庭苑（富民景园三期） | 0.12 | 0.32 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.35 | 未检出 | 未检出
2023-05-29 | 孟河星光城 | 0.12 | 0.28 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.45 | 未检出 | 未检出
2023-06-01 | 勤德家园 | 0.12 | 0.57 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.34 | 未检出 | 未检出
2023-06-01 | 香江庭院 | 0.15 | 0.51 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.36 | 未检出 | 未检出
2023-06-01 | 翡翠湾 | 0.15 | 0.56 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.35 | 未检出 | 未检出
2023-06-01 | 云山诗意 | 0.1 | 0.52 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.34 | 未检出 | 未检出
2023-06-01 | 平岗星苑 | 0.15 | 0.61 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.32 | 未检出 | 未检出
2023-06-05 | 金鼎公寓 | 0.12 | 0.67 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.32 | 未检出 | 未检出
2023-06-05 | 正方京城 | 0.1 | 0.27 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.31 | 未检出 | 未检出
2023-06-05 | 置信商务广场 | 0.13 | 0.47 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.34 | 未检出 | 未检出
2023-06-05 | 玉隆花园 | 0.15 | 0.52 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.33 | 未检出 | 未检出
2023-06-05 | 供电局宿舍 | 0.49 | 0.22 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.32 | 未检出 | 未检出
2023-06-05 | 鹤苑新都 | 0.12 | 0.67 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.36 | 未检出 | 未检出
2023-06-06 | 上书房 | 0.13 | 0.4 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.34 | 未检出 | 未检出
2023-06-06 | 嘉城尚座 | 0.12 | 0.38 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.36 | 未检出 | 未检出
2023-06-06 | 朗诗国际 | 0.11 | 0.44 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.35 | 未检出 | 未检出
2023-06-06 | 江南经典 | 0.11 | 0.45 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.32 | 未检出 | 未检出
2023-06-06 | 兰陵尚品 | 0.11 | 0.45 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.35 | 未检出 | 未检出
2023-06-07 | 东城明居 | 0.13 | 0.55 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.42 | 未检出 | 未检出
2023-06-07 | 东坡雅居 | 0.15 | 0.43 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.46 | 未检出 | 未检出
2023-06-08 | 聚和家园 | 0.14 | 0.43 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.42 | 未检出 | 未检出
2023-06-08 | 御翠园 | 0.24 | 0.4 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.48 | 未检出 | 未检出
2023-06-08 | 华润国际四期（华润凯旋门） | 0.18 | 0.54 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.49 | 未检出 | 未检出
2023-06-08 | 中海凤凰熙岸 | 0.16 | 0.32 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.53 | 未检出 | 未检出
2023-06-08 | 华润国际六期（华润中吴府） | 0.21 | 0.33 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.54 | 未检出 | 未检出
2023-06-19 | 嘉顺花园 | 0.15 | 0.4 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.46 | 未检出 | 未检出
2023-06-19 | 南博湾 | 0.17 | 0.6 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.48 | 未检出 | 未检出
2023-06-19 | 太湖明珠苑 | 0.17 | 0.43 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.47 | 未检出 | 未检出
2023-06-19 | 福地聚龙苑 | 0.15 | 0.5 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.46 | 未检出 | 未检出
2023-06-19 | 锦绣天地 | 0.17 | 0.51 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.49 | 未检出 | 未检出
2023-06-19 | 雅居乐星河湾 | 0.18 | 0.52 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.45 | 未检出 | 未检出
2023-06-20 | 新立名园 | 0.17 | 0.32 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.58 | 未检出 | 未检出
2023-06-20 | 科创水镇 | 0.34 | 0.08 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.6 | 未检出 | 未检出
2023-06-20 | 清水湾 | 0.18 | 0.57 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.62 | 未检出 | 未检出
2023-06-20 | 新龙花园 | 0.17 | 0.56 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.57 | 未检出 | 未检出
2023-06-20 | 新景花苑 | 0.22 | 0.44 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.51 | 未检出 | 未检出
经检测，表内所有二次供水采样点的浑浊度、游离氯、色度、臭和味、肉眼可见物、pH、菌落总数、总大肠菌群指标均符合GB5749-2022的要求。
江苏省城市供水水质监测网常州监测站