## 8
采样日期 | 项目 | 浑浊度（散射浑浊度单位） | 游离氯 | 色度（铂钴色度单位） | 臭和味 | 肉眼可见物 | pH | 高锰酸盐指数（以O2计） | 菌落总数 | 总大肠菌群
| 单位 | NTU | mg/L | 度 | —— | —— | —— | mg/L | CFU/mL | MPN/100mL
| 限值（GB5749-2022） | 1 | 0.05~2 | 15 | 无异臭异味 | 无 | 6.5~8.5 | 3 | 100 | 不应检出
2023-08-01 | 景瑞曦城 | 0.16 | 0.47 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.49 | 1.3 | 未检出 | 未检出
2023-08-01 | 凯尔枫尚 | 0.12 | 0.37 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.43 | 1.3 | 未检出 | 未检出
2023-08-01 | 运河花园 | 0.14 | 0.39 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.44 | 1.4 | 未检出 | 未检出
2023-08-01 | 枫林雅都 | 0.22 | 0.35 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.46 | 1.5 | 未检出 | 未检出
2023-08-01 | 英郡花苑 | 0.13 | 0.27 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.48 | 1.3 | 未检出 | 未检出
2023-08-01 | 华林家园二期 | 0.18 | 0.33 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.48 | 1.3 | 未检出 | 未检出
2023-08-01 | 龙誉城 | 0.17 | 0.38 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.45 | 1.3 | 未检出 | 未检出
2023-08-02 | 鹏欣丽都 | 0.18 | 0.2 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.38 | 1.2 | 未检出 | 未检出
2023-08-02 | 金鼎公寓 | 0.12 | 0.4 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.36 | 1.2 | 未检出 | 未检出
2023-08-02 | 正方京城 | 0.14 | 0.29 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.39 | 1.2 | 未检出 | 未检出
2023-08-02 | 置信商务广场 | 0.14 | 0.28 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.41 | 1.2 | 未检出 | 未检出
2023-08-02 | 玉隆花园 | 0.14 | 0.26 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.37 | 1.3 | 未检出 | 未检出
2023-08-02 | 供电局宿舍 | 0.66 | 0.26 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.4 | 1.2 | 未检出 | 未检出
2023-08-02 | 鹤苑新都 | 0.11 | 0.39 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.42 | 1.2 | 未检出 | 未检出
2023-08-03 | 勤德家园 | 0.17 | 0.34 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.39 | 1.2 | 未检出 | 未检出
2023-08-03 | 香江庭院 | 0.15 | 0.23 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.45 | 1.2 | 未检出 | 未检出
2023-08-03 | 翡翠湾 | 0.26 | 0.31 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.4 | 1.1 | 未检出 | 未检出
2023-08-03 | 云山诗意 | 0.15 | 0.42 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.44 | 1.1 | 未检出 | 未检出
2023-08-03 | 平岗星苑 | 0.13 | 0.44 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.41 | 1.1 | 未检出 | 未检出
2023-08-07 | 国泰新都 | 0.12 | 0.24 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.51 | 1.1 | 未检出 | 未检出
2023-08-07 | 桃林雅景园 | 0.15 | 0.26 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.59 | 1.1 | 未检出 | 未检出
2023-08-07 | 蔷薇花园 | 0.13 | 0.35 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.69 | 1.1 | 未检出 | 未检出
2023-08-07 | 诺诚高第 | 0.12 | 0.37 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.59 | 1.1 | 未检出 | 未检出
2023-08-07 | 高成天鹅湖 | 0.14 | 0.52 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.5 | 1.1 | 未检出 | 未检出
2023-08-08 | 光华世家 | 0.2 | 0.18 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.42 | 1.1 | 未检出 | 未检出
2023-08-08 | 府河名居 | 0.2 | 0.3 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.45 | 1.1 | 未检出 | 未检出
2023-08-08 | 新城金郡 | 0.17 | 0.2 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.43 | 1.1 | 未检出 | 未检出
2023-08-08 | 银河湾明苑 | 0.16 | 0.24 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.54 | 1.1 | 未检出 | 未检出
2023-08-08 | 九洲新世界 | 0.13 | 0.21 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.52 | 1.1 | 未检出 | 未检出
2023-08-08 | 嘉宏盛世 | 0.13 | 0.25 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.58 | 1.1 | 未检出 | 未检出
2023-08-09 | 芦墅星苑 | 0.17 | 0.31 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.42 | 1.1 | 未检出 | 未检出
2023-08-09 | 玉龙湾 | 0.19 | 0.51 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.4 | 1.1 | 未检出 | 未检出
2023-08-09 | 飞龙新苑 | 0.15 | 0.5 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.36 | 1.1 | 未检出 | 未检出
2023-08-09 | 金梅花园 | 0.17 | 0.46 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.38 | 1.1 | 未检出 | 未检出
2023-08-09 | 青山湾一期 | 0.14 | 0.47 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.56 | 1.1 | 未检出 | 未检出
2023-08-10 | 聚和家园 | 0.15 | 0.25 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.5 | 1.1 | 未检出 | 未检出
2023-08-10 | 御翠园 | 0.3 | 0.23 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.49 | 1.1 | 未检出 | 未检出
2023-08-10 | 华润国际四期（华润凯旋门） | 0.14 | 0.36 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.45 | 1 | 未检出 | 未检出
2023-08-10 | 中海凤凰熙岸 | 0.31 | 0.4 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.48 | 1.1 | 未检出 | 未检出
2023-08-10 | 华润国际六期（华润中吴府） | 0.16 | 0.42 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.43 | 1.1 | 未检出 | 未检出
2023-08-10 | 华润国际五期 | 0.14 | 0.4 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.5 | 1.1 | 未检出 | 未检出
2023-08-16 | 祥龙苑 | 0.15 | 0.33 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.4 | 1 | 未检出 | 未检出
2023-08-16 | 玲珑花园 | 0.12 | 0.45 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.38 | 1 | 未检出 | 未检出
2023-08-16 | 龙栖小区 | 0.28 | 0.38 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.36 | 1.1 | 未检出 | 未检出
2023-08-16 | 九洲花园1期 | 0.1 | 0.59 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.41 | 0.99 | 未检出 | 未检出
2023-08-16 | 九洲花园2期 | 0.15 | 0.51 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.4 | 1 | 未检出 | 未检出
2023-08-16 | 九龙仓国宾花园 | 0.16 | 0.4 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.39 | 1.2 | 未检出 | 未检出
2023-08-16 | 中海锦珑湾 | 0.18 | 0.3 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.42 | 1.1 | 未检出 | 未检出
2023-08-17 | 怡枫苑 | 0.16 | 0.57 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.43 | 0.92 | 未检出 | 未检出
2023-08-17 | 奥林匹克花园 | 0.13 | 0.43 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.41 | 0.94 | 未检出 | 未检出
2023-08-17 | 聚怡花园 | 0.12 | 0.44 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.42 | 0.88 | 未检出 | 未检出
2023-08-17 | 顺园8村一期 | 0.12 | 0.52 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.44 | 0.92 | 未检出 | 未检出
2023-08-17 | 顺园8村二期 | 0.11 | 0.46 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.4 | 0.9 | 未检出 | 未检出
2023-08-17 | 香槟广场 | 0.13 | 0.57 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.42 | 0.97 | 未检出 | 未检出
2023-08-21 | 金田雅居一期 | 0.11 | 0.27 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.4 | 1 | 未检出 | 未检出
2023-08-21 | 侨光苑 | 0.11 | 0.28 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.37 | 1.1 | 未检出 | 未检出
2023-08-21 | 道生中心 | <0.10 | 0.47 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.43 | 1.2 | 未检出 | 未检出
2023-08-21 | 吟枫苑 | 0.11 | 0.45 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.41 | 1.1 | 未检出 | 未检出
2023-08-22 | 大成苑 | 0.13 | 0.3 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.42 | 1 | 未检出 | 未检出
2023-08-22 | 常发豪庭国际 | 0.15 | 0.5 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.41 | 1.1 | 未检出 | 未检出
2023-08-22 | 星海银园（一、二期） | 0.12 | 0.31 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.43 | 1.1 | 未检出 | 未检出
2023-08-22 | 府琛广场 | 0.12 | 0.2 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.4 | 1.1 | 未检出 | 未检出
2023-08-22 | 府西花园 | 0.14 | 0.5 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.46 | 1.2 | 未检出 | 未检出
2023-08-22 | 嘉顺花园 | 0.16 | 0.56 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.45 | 1.1 | 未检出 | 未检出
2023-08-23 | 龙湖郦城 | 0.16 | 0.6 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.48 | 1 | 未检出 | 未检出
2023-08-23 | 龙湖郦城0203 | 0.19 | 0.34 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.46 | 0.94 | 未检出 | 未检出
2023-08-23 | 阳光龙庭 | 0.13 | 0.48 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.49 | 0.98 | 未检出 | 未检出
2023-08-23 | 景瑞望府 | 0.2 | 0.33 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.45 | 0.99 | 未检出 | 未检出
2023-08-24 | 花溪兰亭 | 0.17 | 0.2 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.53 | 1.1 | 未检出 | 未检出
2023-08-24 | 荷花苑近苑 | 0.17 | 0.35 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.64 | 1 | 未检出 | 未检出
2023-08-24 | 泰和之春 | 0.24 | 0.23 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.1 | 未检出 | 未检出
2023-08-24 | 花语馨苑 | 0.13 | 0.46 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.56 | 1 | 未检出 | 未检出
2023-08-24 | 采菱公寓 | 0.15 | 0.36 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.58 | 0.98 | 未检出 | 未检出
2023-08-24 | 新城和昱 | 0.17 | 0.16 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.52 | 1 | 未检出 | 未检出
2023-08-28 | 腾龙苑 | 0.14 | 0.62 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.58 | 0.89 | 未检出 | 未检出
2023-08-28 | 凤凰名城 | 0.12 | 0.42 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.54 | 0.87 | 未检出 | 未检出
2023-08-28 | 长江塑化城 | 0.12 | 0.1 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.5 | 1.2 | 未检出 | 未检出
2023-08-28 | 碧桂园壹号天禧 | 0.11 | 0.43 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.63 | 0.81 | 未检出 | 未检出
2023-08-28 | 腾龙苑南苑（高铁安置小区） | 0.13 | 0.47 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.55 | 0.81 | 未检出 | 未检出
2023-08-29 | 香山欣园 | 0.13 | 0.31 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.53 | 1.2 | 未检出 | 未检出
2023-08-29 | 恒凯商务广场 | 0.15 | 0.21 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.49 | 0.82 | 未检出 | 未检出
2023-08-29 | 丽江名苑 | 0.15 | 0.34 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.57 | 0.82 | 未检出 | 未检出
2023-08-29 | 安家苑二期 | 0.1 | 0.29 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.58 | 0.85 | 未检出 | 未检出
2023-08-29 | 小河花园 | <0.10 | 0.28 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.49 | 0.81 | 未检出 | 未检出
2023-08-29 | 香山福苑二期 | 0.13 | 0.3 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.43 | 0.85 | 未检出 | 未检出
2023-08-29 | 东庭苑（富民景园三期） | 0.11 | 0.28 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.56 | 0.84 | 未检出 | 未检出
2023-08-29 | 孟河星光城 | 0.11 | 0.32 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.58 | 0.81 | 未检出 | 未检出
经检测，表内各小区二次供水泵房出水的浑浊度、游离氯、色度、肉眼可见物、pH、高锰酸盐指数、菌落总数和总大肠菌群等指标均符合GB5749-2022要求。