## 10
采样日期 | 项目 | 浑浊度（散射浑浊度单位） | 游离氯 | 色度（铂钴色度单位） | 臭和味 | 肉眼可见物 | pH | 高锰酸盐指数（以O2计） | 菌落总数 | 总大肠菌群
| 单位 | NTU | mg/L | 度 | —— | —— | —— | mg/L | CFU/mL | MPN/100mL
| 限值（GB5749-2022） | 1 | 0.05~2 | 15 | 无异臭异味 | 无 | 6.5~8.5 | 3 | 100 | 不应检出
2023-10-07 | 中意宝第 | 0.16 | 0.39 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.51 | 1.2 | 未检出 | 未检出
2023-10-07 | 聚丰公寓 | 0.23 | 0.31 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.49 | 1.1 | 未检出 | 未检出
2023-10-07 | 军分区宿舍 | 0.14 | 0.37 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.49 | 1 | 未检出 | 未检出
2023-10-07 | 四合院 | 0.23 | 0.47 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.5 | 1 | 未检出 | 未检出
2023-10-07 | 怀德苑 | 0.13 | 0.21 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.53 | 1 | 未检出 | 未检出
2023-10-07 | 文亨花园 | 0.13 | 0.38 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.47 | 1.2 | 未检出 | 未检出
2023-10-08 | 世纪华城 | 0.13 | 0.57 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.52 | 0.97 | 未检出 | 未检出
2023-10-08 | 锦阳花园 | 0.13 | 0.26 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.54 | 0.98 | 未检出 | 未检出
2023-10-08 | 陈渡新苑 | 0.17 | 0.39 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.5 | 1 | 未检出 | 未检出
2023-10-08 | 桂花园 | 0.26 | 0.41 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.56 | 0.97 | 未检出 | 未检出
2023-10-08 | 格兰艺堡 | 0.17 | 0.62 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.53 | 1 | 未检出 | 未检出
2023-10-09 | 芦墅新苑 | 0.11 | 0.37 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.49 | 1.2 | 未检出 | 未检出
2023-10-09 | 玉龙湾 | 0.32 | 0.61 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.51 | 1.1 | 未检出 | 未检出
2023-10-09 | 飞龙新苑 | 0.14 | 0.62 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.53 | 1.1 | 未检出 | 未检出
2023-10-09 | 金梅花园 | 0.12 | 0.58 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.5 | 1.1 | 未检出 | 未检出
2023-10-09 | 青山湾一期 | 0.12 | 0.57 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.56 | 1.1 | 未检出 | 未检出
2023-10-10 | 璞丽湾 | 0.15 | 0.39 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.52 | 1.1 | 未检出 | 未检出
2023-10-10 | 世纪明珠苑 | 0.14 | 0.32 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.54 | 1.1 | 未检出 | 未检出
2023-10-10 | 公园大厦 | 0.17 | 0.34 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.56 | 1.1 | 未检出 | 未检出
2023-10-10 | 东方国际 | 0.18 | 0.54 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.5 | 1.1 | 未检出 | 未检出
2023-10-10 | 荆溪人家 | 0.14 | 0.27 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.58 | 1.2 | 未检出 | 未检出
2023-10-10 | 巨凝金水岸 | 0.13 | 0.25 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.53 | 1.2 | 未检出 | 未检出
2023-10-11 | 迎宾秀园 | 0.19 | 0.31 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.48 | 1 | 未检出 | 未检出
2023-10-11 | 乾盛兰庭 | 0.17 | 0.52 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.53 | 0.97 | 未检出 | 未检出
2023-10-11 | 国泰名都 | 0.14 | 0.37 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.54 | 1.1 | 未检出 | 未检出
2023-10-11 | 九州新家园 | 0.23 | 0.4 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.5 | 1 | 未检出 | 未检出
2023-10-11 | 人民新家园 | 0.13 | 0.53 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.49 | 1.1 | 未检出 | 未检出
2023-10-11 | 新城逸境 | 0.26 | 0.3 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.53 | 1.1 | 未检出 | 未检出
2023-10-12 | 华润国际三期 | 0.21 | 0.54 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.5 | 0.94 | 未检出 | 未检出
2023-10-12 | 华润国际 | 0.2 | 0.67 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.46 | 1 | 未检出 | 未检出
2023-10-12 | 翠堤半岛 | 0.14 | 0.51 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.54 | 1 | 未检出 | 未检出
2023-10-12 | 怡康花园菜场 | 0.24 | 0.21 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.51 | 1.3 | 未检出 | 未检出
2023-10-12 | 怡康花园25栋 | 0.15 | 0.43 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.49 | 1.1 | 未检出 | 未检出
2023-10-12 | 新天地花园 | 0.27 | 0.53 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.53 | 1.2 | 未检出 | 未检出
2023-10-16 | 世茂香槟湖1期 | 0.14 | 0.43 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.37 | 1.1 | 未检出 | 未检出
2023-10-16 | 世茂香槟湖2期 | 0.14 | 0.3 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.49 | 1.1 | 未检出 | 未检出
2023-10-16 | 香树湾福苑 | 0.16 | 0.35 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.52 | 1.1 | 未检出 | 未检出
2023-10-16 | 馨河郦舍 | 0.13 | 0.37 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.54 | 1.1 | 未检出 | 未检出
2023-10-16 | 香树湾名苑 | 0.18 | 0.31 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.57 | 1.1 | 未检出 | 未检出
2023-10-16 | 百草园二期 | 0.14 | 0.38 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.1 | 未检出 | 未检出
2023-10-16 | 原山雅居 | 0.11 | 0.25 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.1 | 未检出 | 未检出
2023-10-17 | 星鑫家园 | 0.12 | 0.44 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.54 | 1 | 未检出 | 未检出
2023-10-17 | 银河湾第一城 | 0.19 | 0.51 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.56 | 1 | 未检出 | 未检出
2023-10-17 | 金地格林郡（天际苑） | 0.15 | 0.52 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.55 | 1.1 | 未检出 | 未检出
2023-10-17 | 绿都万和城 | 0.12 | 0.49 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.53 | 1 | 未检出 | 未检出
2023-10-17 | 绿都万和城七区 | 0.1 | 0.57 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.53 | 1.1 | 未检出 | 未检出
2023-10-17 | 绿地世纪城二期 | 0.1 | 0.57 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.53 | 0.99 | 未检出 | 未检出
2023-10-17 | 绿地世纪城三期 | 0.11 | 0.59 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.54 | 1 | 未检出 | 未检出
2023-10-18 | 大城苑 | 0.14 | 0.32 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.49 | 1.2 | 未检出 | 未检出
2023-10-18 | 常发豪庭国际 | 0.13 | 0.48 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.5 | 1.2 | 未检出 | 未检出
2023-10-18 | 星海银园（一、二期） | 0.15 | 0.42 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.5 | 1.2 | 未检出 | 未检出
2023-10-18 | 府琛广场 | 0.14 | 0.28 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.5 | 1.2 | 未检出 | 未检出
2023-10-18 | 府西花园 | 0.19 | 0.54 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.51 | 1.2 | 未检出 | 未检出
2023-10-18 | 嘉顺花园 | 0.16 | 0.52 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.52 | 1.2 | 未检出 | 未检出
2023-10-19 | 天润园 | 0.14 | 0.42 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.42 | 1.2 | 未检出 | 未检出
2023-10-19 | 怀德名苑2期 | 0.14 | 0.38 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.49 | 1.2 | 未检出 | 未检出
2023-10-19 | 长兴好日子 | 0.13 | 0.28 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.49 | 1.2 | 未检出 | 未检出
2023-10-19 | 天安新城市花园 | 0.23 | 0.51 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.53 | 1.2 | 未检出 | 未检出
2023-10-19 | 蓝色港湾 | 0.14 | 0.45 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.56 | 1.2 | 未检出 | 未检出
2023-10-23 | 景秀世家 | 0.12 | 0.37 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.66 | 1.1 | 未检出 | 未检出
2023-10-23 | 彩虹城 | 0.15 | 0.36 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.66 | 1.2 | 未检出 | 未检出
2023-10-23 | 永宁雅居 | 0.13 | 0.45 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.2 | 未检出 | 未检出
2023-10-23 | 新丰苑 | 0.16 | 0.53 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.59 | 1.2 | 未检出 | 未检出
2023-10-23 | 青竹苑 | 0.13 | 0.54 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.78 | 1.2 | 未检出 | 未检出
2023-10-24 | 嘉州枫景苑 | 0.12 | 0.53 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.65 | 1.2 | 未检出 | 未检出
2023-10-24 | 公园壹号一期 | 0.16 | 0.4 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.59 | 1.2 | 未检出 | 未检出
2023-10-24 | 公园壹号三期 | 0.18 | 0.44 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.2 | 未检出 | 未检出
2023-10-24 | 公园壹号四期 | 0.15 | 0.56 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.2 | 未检出 | 未检出
2023-10-24 | 亨达未来城 | 0.16 | 0.52 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.2 | 未检出 | 未检出
2023-10-24 | 五一新苑 | 0.22 | 0.33 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.2 | 未检出 | 未检出
2023-10-25 | 香山欣园 | 0.19 | 0.37 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.64 | 1 | 未检出 | 未检出
2023-10-25 | 恒凯商务广场 | 0.16 | 0.11 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.66 | 1 | 未检出 | 未检出
2023-10-25 | 丽江茗苑 | 0.12 | 0.36 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.63 | 0.99 | 未检出 | 未检出
2023-10-25 | 安家苑二期 | 0.15 | 0.36 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.62 | 0.97 | 未检出 | 未检出
2023-10-25 | 香山福苑二期 | 0.14 | 0.15 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.67 | 1.2 | 未检出 | 未检出
2023-10-26 | 长宏商住楼 | 0.16 | 0.42 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.49 | 0.99 | 未检出 | 未检出
2023-10-26 | 锦海星城 | 0.17 | 0.44 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.55 | 0.95 | 未检出 | 未检出
2023-10-26 | 百馨苑 | 0.15 | 0.47 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.5 | 0.94 | 未检出 | 未检出
2023-10-26 | 百馨西苑四期 | 0.19 | 0.41 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.48 | 0.99 | 未检出 | 未检出
2023-10-26 | 滨江明珠城二期 | 0.15 | 0.47 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.49 | 1 | 未检出 | 未检出
2023-10-26 | 新景花苑2期 | 0.19 | 0.45 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.49 | 0.99 | 未检出 | 未检出
经检测，表内各小区二次供水泵房出水的浑浊度、游离氯、色度、肉眼可见物、pH、高锰酸盐指数、菌落总数和总大肠菌群等指标均符合GB5749-2022要求。