## 7
采样日期 | 项目 | 浑浊度（散射浑浊度单位） | 游离氯 | 色度（铂钴色度单位） | 臭和味 | 肉眼可见物 | pH | 高锰酸盐指数（以O2计） | 菌落总数 | 总大肠菌群
| 单位 | NTU | mg/L | 度 | —— | —— | —— | mg/L | CFU/mL | MPN/100mL
| 限值（GB5749-2022） | 1 | 0.05~2 | 15 | 无异臭异味 | 无 | 6.5~8.5 | 3 | 100 | 不应检出
2023-07-03 | 青枫公馆 | 0.19 | 0.56 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.56 | 1.3 | 未检出 | 未检出
2023-07-03 | 梧桐苑 | 0.17 | 0.41 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.3 | 未检出 | 未检出
2023-07-03 | 宝龙国际花园一期 | 0.17 | 0.59 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.62 | 1.2 | 未检出 | 未检出
2023-07-03 | 宝龙国际花园二期 | 0.16 | 0.49 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.59 | 1.2 | 未检出 | 未检出
2023-07-03 | 万水美兰城 | 0.15 | 0.39 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.64 | 1.2 | 未检出 | 未检出
2023-07-03 | 御源林城 | 0.16 | 0.43 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.1 | 未检出 | 未检出
2023-07-04 | 莱茵花园三期 | 0.26 | 0.43 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.33 | 1.3 | 未检出 | 未检出
2023-07-04 | 御水华庭 | 0.16 | 0.36 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.34 | 1.2 | 未检出 | 未检出
2023-07-04 | 蓝天新苑 | 0.16 | 0.42 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.32 | 1.2 | 未检出 | 未检出
2023-07-04 | 都市桃源五期 | 0.18 | 0.38 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.31 | 1.2 | 未检出 | 未检出
2023-07-04 | 星盛家园 | 0.12 | 0.49 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.45 | 1.2 | 未检出 | 未检出
2023-07-04 | 怡美家园 | 0.14 | 0.56 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.34 | 1.3 | 未检出 | 未检出
2023-07-05 | 中意宝第 | 0.14 | 0.41 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.32 | 1.2 | 未检出 | 未检出
2023-07-05 | 聚丰公寓 | 0.15 | 0.25 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.3 | 1.1 | 未检出 | 未检出
2023-07-05 | 军分区宿舍 | 0.13 | 0.39 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.32 | 1.2 | 未检出 | 未检出
2023-07-05 | 四合院 | 0.14 | 0.35 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.34 | 1.1 | 未检出 | 未检出
2023-07-05 | 怀德苑 | 0.13 | 0.21 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.32 | 1.2 | 未检出 | 未检出
2023-07-05 | 文亨花园 | 0.15 | 0.25 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.32 | 1.2 | 未检出 | 未检出
2023-07-06 | 世纪华城 | 0.14 | 0.37 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.34 | 1.1 | 未检出 | 未检出
2023-07-06 | 锦阳花园 | 0.2 | 0.35 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.43 | 1.1 | 未检出 | 未检出
2023-07-06 | 陈渡新苑 | 0.25 | 0.22 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.42 | 1.1 | 未检出 | 未检出
2023-07-06 | 桂花园 | 0.34 | 0.28 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.34 | 1.1 | 未检出 | 未检出
2023-07-06 | 格兰艺堡 | 0.18 | 0.44 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.33 | 1.1 | 未检出 | 未检出
2023-07-10 | 璞丽湾 | 0.14 | 0.25 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.49 | 1.2 | 未检出 | 未检出
2023-07-10 | 世纪明珠苑 | 0.16 | 0.25 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.5 | 1.2 | 未检出 | 未检出
2023-07-10 | 公园大厦 | 0.16 | 0.23 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.42 | 1.1 | 未检出 | 未检出
2023-07-10 | 东方国际 | 0.15 | 0.21 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.39 | 1.2 | 未检出 | 未检出
2023-07-10 | 荆溪人家 | 0.15 | 0.17 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.39 | 1.2 | 未检出 | 未检出
2023-07-10 | 巨凝金水岸 | 0.15 | 0.4 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.39 | 1.2 | 未检出 | 未检出
2023-07-11 | 迎宾秀园 | 0.17 | 0.22 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.46 | 1.2 | 未检出 | 未检出
2023-07-11 | 乾盛兰庭 | 0.26 | 0.18 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.48 | 1.2 | 未检出 | 未检出
2023-07-11 | 国泰名都 | 0.17 | 0.2 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.49 | 1.2 | 未检出 | 未检出
2023-07-11 | 九洲新家园 | 0.15 | 0.22 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.37 | 1.2 | 未检出 | 未检出
2023-07-11 | 人民新家园 | 0.16 | 0.23 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.4 | 1.2 | 未检出 | 未检出
2023-07-11 | 新城逸境 | 0.26 | 0.18 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.4 | 1.2 | 未检出 | 未检出
2023-07-12 | 莱蒙名骏 | 0.13 | 0.26 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.36 | 1.2 | 未检出 | 未检出
2023-07-12 | 莱蒙时代 | 0.14 | 0.18 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.4 | 1.2 | 未检出 | 未检出
2023-07-12 | 莱蒙都会 | 0.18 | 0.34 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.36 | 1.2 | 未检出 | 未检出
2023-07-12 | 云庭公寓 | 0.16 | 0.12 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.33 | 1.2 | 未检出 | 未检出
2023-07-12 | 国泰名筑 | 0.13 | 0.2 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.34 | 1.2 | 未检出 | 未检出
2023-07-12 | 东城明居 | 0.32 | 0.35 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.31 | 1.2 | 未检出 | 未检出
2023-07-12 | 东坡雅居 | 0.19 | 0.3 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.3 | 1.2 | 未检出 | 未检出
2023-07-13 | 华润国际三期 | 0.16 | 0.27 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.34 | 1.2 | 未检出 | 未检出
2023-07-13 | 华润国际 | 0.11 | 0.16 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.38 | 1.2 | 未检出 | 未检出
2023-07-13 | 翠堤半岛 | 0.21 | 0.28 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.4 | 1.2 | 未检出 | 未检出
2023-07-13 | 怡康花园菜场 | 0.14 | 0.27 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.39 | 1.3 | 未检出 | 未检出
2023-07-13 | 怡康花园25栋 | 0.18 | 0.22 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.39 | 1.2 | 未检出 | 未检出
2023-07-13 | 新天地花园 | 0.13 | 0.18 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.38 | 1.3 | 未检出 | 未检出
2023-07-17 | 世茂香槟湖1期 | 0.14 | 0.29 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.29 | 1.1 | 未检出 | 未检出
2023-07-17 | 世茂香槟湖2期 | 0.17 | 0.26 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.32 | 1.1 | 未检出 | 未检出
2023-07-17 | 香树湾福苑 | 0.14 | 0.34 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.32 | 1.1 | 未检出 | 未检出
2023-07-17 | 馨河郦舍 | 0.15 | 0.2 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.33 | 1.2 | 未检出 | 未检出
2023-07-17 | 香树湾名苑 | 0.13 | 0.32 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.42 | 1.1 | 未检出 | 未检出
2023-07-17 | 百草苑二期 | 0.14 | 0.26 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.45 | 1.1 | 未检出 | 未检出
2023-07-17 | 原山雅居 | 0.18 | 0.15 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.43 | 1.1 | 未检出 | 未检出
2023-07-18 | 星鑫家园 | 0.21 | 0.25 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.29 | 1.1 | 未检出 | 未检出
2023-07-18 | 银河湾第一城 | 0.19 | 0.48 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.36 | 1 | 未检出 | 未检出
2023-07-18 | 金地格林郡（天际苑） | 0.14 | 0.46 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.34 | 1 | 未检出 | 未检出
2023-07-18 | 绿都万和城 | 0.15 | 0.41 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.3 | 1.1 | 未检出 | 未检出
2023-07-18 | 绿都万和城七区 | 0.12 | 0.52 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.29 | 1 | 未检出 | 未检出
2023-07-18 | 绿地世纪城二期 | 0.2 | 0.54 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.3 | 1.2 | 未检出 | 未检出
2023-07-18 | 绿地世纪城三期 | 0.21 | 0.6 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.33 | 1 | 未检出 | 未检出
2023-07-19 | 天润园 | 0.17 | 0.35 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.29 | 1.1 | 未检出 | 未检出
2023-07-19 | 怀德茗苑2期 | 0.14 | 0.29 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.33 | 1.3 | 未检出 | 未检出
2023-07-19 | 长兴好日子 | 0.15 | 0.16 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.33 | 1.2 | 未检出 | 未检出
2023-07-19 | 天安新城市花园 | 0.14 | 0.34 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.33 | 1.2 | 未检出 | 未检出
2023-07-19 | 蓝色港湾 | 0.18 | 0.52 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.34 | 1.2 | 未检出 | 未检出
2023-07-20 | 银河湾星苑 | 0.17 | 0.39 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.32 | 1.3 | 未检出 | 未检出
2023-07-20 | 东方明珠园 | 0.17 | 0.37 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.33 | 1.3 | 未检出 | 未检出
2023-07-20 | 新城尚东区 | 0.19 | 0.34 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.35 | 1.2 | 未检出 | 未检出
2023-07-20 | 翠园世家 | 0.19 | 0.45 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.35 | 1.2 | 未检出 | 未检出
2023-07-20 | 中央花园 | 0.25 | 0.56 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.35 | 1.2 | 未检出 | 未检出
2023-07-20 | 润德半岛 | 0.16 | 0.41 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.35 | 1.2 | 未检出 | 未检出
2023-07-20 | 蓝钻景庭 | 0.19 | 0.46 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.35 | 1.2 | 未检出 | 未检出
2023-07-24 | 景秀世家 | 0.2 | 0.29 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.41 | 1.1 | 未检出 | 未检出
2023-07-24 | 彩虹城 | 0.13 | 0.32 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.41 | 1.1 | 未检出 | 未检出
2023-07-24 | 永宁雅居 | 0.18 | 0.22 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.39 | 1.1 | 未检出 | 未检出
2023-07-24 | 新丰苑 | 0.19 | 0.46 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.4 | 1.1 | 未检出 | 未检出
2023-07-24 | 青竹苑 | 0.23 | 0.34 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.64 | 1.1 | 未检出 | 未检出
2023-07-25 | 嘉州枫景苑 | 0.19 | 0.61 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.46 | 1.2 | 未检出 | 未检出
2023-07-25 | 公园壹号一期 | 0.16 | 0.27 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.49 | 1.1 | 未检出 | 未检出
2023-07-25 | 公园壹号三期 | 0.35 | 0.32 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.48 | 1.1 | 未检出 | 未检出
2023-07-25 | 公园壹号四期 | 0.16 | 0.42 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.47 | 1.1 | 未检出 | 未检出
2023-07-25 | 亨达未来城 | 0.17 | 0.34 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.44 | 1.1 | 未检出 | 未检出
2023-07-25 | 五一新苑 | 0.17 | 0.15 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.51 | 1.2 | 未检出 | 未检出
2023-07-26 | 长宏商住楼 | 0.12 | 0.3 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.37 | 1.1 | 未检出 | 未检出
2023-07-26 | 锦海星城 | 0.12 | 0.42 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.46 | 1.1 | 未检出 | 未检出
2023-07-26 | 百馨苑 | 0.14 | 0.37 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.42 | 1.1 | 未检出 | 未检出
2023-07-26 | 百馨西苑四期 | 0.15 | 0.31 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.4 | 1.1 | 未检出 | 未检出
2023-07-26 | 滨江明珠城二期 | 0.21 | 0.42 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.39 | 1.1 | 未检出 | 未检出
2023-07-26 | 新景花苑2期 | 0.16 | 0.39 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.39 | 1.1 | 未检出 | 未检出
2023-07-27 | 水晶城 | 0.14 | 0.52 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.4 | 1.2 | 未检出 | 未检出
2023-07-27 | 香溢紫郡 | 0.11 | 0.62 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.41 | 1.1 | 未检出 | 未检出
2023-07-27 | 紫云苑 | 0.16 | 0.28 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.43 | 1.2 | 未检出 | 未检出
2023-07-27 | 御和湾 | 0.22 | 0.42 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.44 | 1.1 | 未检出 | 未检出
2023-07-27 | 紫韵香庭 | 0.17 | 0.54 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.44 | 1.1 | 未检出 | 未检出
2023-07-27 | 青洋花园2期 | 0.12 | 0.3 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.43 | 1.2 | 未检出 | 未检出
2023-07-27 | 名桂坊 | 0.15 | 0.43 | <5 | 0级无异臭异味 | 无 | 7.44 | 1.1 | 未检出 | 未检出
经检测，表内各小区二次供水泵房出水的浑浊度、游离氯、色度、肉眼可见物、pH、高锰酸盐指数、菌落总数和总大肠菌群等指标均符合GB5749-2022要求。