## 4
采样日期 | 项目 | 浑浊度（散射浑浊度单位） | 游离氯 | 色度（铂钴色度单位） | 臭和味 | 肉眼可见物 | pH | 高锰酸盐指数（以O2计） | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 检测结论
| 单位 | NTU | mg/L | 度 | —— | —— | —— | mg/L | CFU/mL | CFU/100mL
| 限值 | 1 | 0.05 | 15 | 无异臭异味 | 无 | 6.5~8.5 | 3 | 100 | 不得检出
2025-04-01 | 都市桃源 | 0.37 | 0.47 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-04-01 | 金地假日广场 | 0.17 | 0.45 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 0.94 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-04-01 | 平岗星苑二期 | 0.37 | 0.42 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-04-01 | 五星星韵城 | 0.22 | 0.52 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 0.97 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-04-01 | 路劲城市花园 | 0.14 | 0.46 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-04-01 | 大象洋楼 | 0.23 | 0.43 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-04-01 | 城市万象花园 | 0.16 | 0.44 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-04-02 | 玲珑花园 | 0.14 | 0.45 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.4 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-04-02 | 龙栖小区 | 0.15 | 0.44 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.3 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-04-02 | 九洲花园1期 | 0.14 | 0.55 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.5 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-04-02 | 九洲花园2期 | 0.15 | 0.49 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.4 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-04-02 | 香树湾馨苑 | 0.15 | 0.47 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.3 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-04-02 | 美林湖花苑 | 0.13 | 0.53 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.3 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-04-02 | 山外山公寓 | 0.14 | 0.37 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-04-07 | 旺角花园 | 0.14 | 0.57 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.3 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-04-07 | 金惠雅居 | 0.18 | 0.58 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.3 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-04-07 | 新荷花园A | 0.15 | 0.56 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.3 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-04-07 | 新荷花园B | 0.12 | 0.57 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.3 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-04-07 | 藻江续建 | 0.13 | 0.47 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.3 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-04-07 | 公园人家 | 0.16 | 0.57 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.3 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-04-07 | 御庭苑现代城2期 | 0.14 | 0.46 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.3 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-04-07 | 新名园 | 0.16 | 0.45 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.5 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-04-08 | 聚博花园 | 0.14 | 0.57 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.5 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-04-08 | 兴业苑 | 0.15 | 0.54 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.5 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-04-08 | 汇丰菜场（雅筑公寓） | 0.13 | 0.58 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.5 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-04-08 | 都珀花园 | 0.1 | 0.52 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.5 | 1.3 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-04-08 | 港龙新港城 | 0.11 | 0.43 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.5 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-04-08 | 龙东花园 | 0.14 | 0.45 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.5 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-04-08 | 美的世贸云筑（凌云朗庭) | 0.13 | 0.46 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.5 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-04-09 | 君开花园（东方君开） | 0.13 | 0.5 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-04-09 | 学锦苑 | 0.12 | 0.51 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-04-09 | 青洋花苑 | 0.1 | 0.55 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.3 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-04-09 | 河苑北苑 | 0.14 | 0.31 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.3 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-04-09 | 金星大厦 | 0.16 | 0.28 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.3 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-04-09 | 延陵华苑 | 0.13 | 0.44 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-04-09 | 河苑家园南区 | 0.13 | 0.34 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-04-10 | 格兰艺堡 | 0.16 | 0.37 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-04-10 | 上书房 | 0.2 | 0.43 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-04-10 | 嘉城尚座 | 0.19 | 0.4 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-04-10 | 朗诗国际 | 0.19 | 0.31 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-04-10 | 江南经典 | 0.17 | 0.37 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-04-10 | 兰陵尚品 | 0.16 | 0.34 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-04-14 | 书香世家 | 0.14 | 0.4 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.4 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-04-14 | 熙华雅园 | 0.18 | 0.27 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.4 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-04-14 | 龙城壹号 | 0.26 | 0.44 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.3 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-04-14 | 风华领著 | 0.2 | 0.32 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.4 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-04-14 | 保利天汇花园 | 0.15 | 0.37 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.4 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-04-14 | 华宇新城天境 | 0.22 | 0.41 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.3 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-04-14 | 龙湖华盛天曜（星曜雅苑） | 0.17 | 0.28 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.5 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-04-15 | 聚和家园 | 0.13 | 0.29 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.5 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-04-15 | 御翠园 | 0.13 | 0.34 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.4 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-04-15 | 华润国际四期（华润凯旋门） | 0.14 | 0.43 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.3 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-04-15 | 中海凤凰熙岸 | 0.19 | 0.36 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.3 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-04-15 | 华润国际六期（华润中吴府） | 0.18 | 0.41 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.3 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-04-15 | 华润国际五期 | 0.15 | 0.46 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.3 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-04-15 | 华润国际七期（幸福里） | 0.13 | 0.42 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.3 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-04-16 | 百馨西苑 | 0.25 | 0.42 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-04-16 | 百馨西苑三期 | 0.13 | 0.44 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-04-16 | 百馨西苑五期南区 | 0.23 | 0.45 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.3 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-04-16 | 百馨西苑五期北区 | 0.16 | 0.42 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.3 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-04-16 | 公园道雅苑 | 0.2 | 0.5 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-04-16 | 黑钻花园（万科臻湾汇） | 0.17 | 0.38 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.3 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-04-17 | 阳光龙庭 | 0.22 | 0.46 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.7 | 0.9 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-04-17 | 景瑞望府 | 0.27 | 0.41 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.7 | 0.92 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-04-17 | 绿洲家园 | 0.18 | 0.44 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.7 | 0.9 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-04-17 | 水木年华 | 0.14 | 0.36 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.7 | 0.93 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-04-17 | 藻江花园 | 0.18 | 0.54 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.4 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-04-17 | 市府邻里 | 0.11 | 0.4 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-04-17 | 百草苑3栋 | 0.14 | 0.45 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.7 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-04-21 | 府琛花园 | 0.27 | 0.58 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.8 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-04-21 | 太阳城 | 0.28 | 0.55 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-04-21 | 万达广场 | 0.21 | 0.5 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-04-21 | 丰臣凯林公馆 | 0.24 | 0.28 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-04-21 | 典雅花园 | 0.27 | 0.59 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-04-21 | 太湖花园 | 0.21 | 0.47 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-04-21 | 府翰苑（金桂） | 0.17 | 0.63 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-04-22 | 青枫壹号 | 0.13 | 0.5 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.3 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-04-22 | 宝龙城市广场 | 0.14 | 0.34 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-04-22 | 宝龙国际三期（龙名仕豪庭） | 0.14 | 0.37 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.5 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-04-22 | 金茂府 | 0.19 | 0.42 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-04-22 | 龙誉城四期 | 0.13 | 0.55 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.4 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-04-22 | 星韵城北区 | 0.11 | 0.44 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.5 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-04-22 | 华府家园 | 0.13 | 0.43 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.5 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-04-22 | 蓝天花园 | 0.17 | 0.36 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-04-23 | 景孟苑 | 0.17 | 0.36 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.7 | 0.94 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-04-23 | 景仁苑（富民景园四期） | 0.12 | 0.54 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-04-23 | 富民一期补建 | 0.13 | 0.54 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-04-23 | 富民景园 | 0.18 | 0.65 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-04-23 | 富民景园二期 | 0.18 | 0.52 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-04-23 | 滨江豪园 | 0.14 | 0.45 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-04-23 | 安家苑三期 | 0.12 | 0.42 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-04-23 | 长宏公寓 | 0.17 | 0.4 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-04-24 | 顺园九村 | 0.14 | 0.47 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.3 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-04-24 | 东渡国际青年城 | 0.13 | 0.45 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-04-24 | 凤凰湖西苑 | 0.12 | 0.52 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-04-24 | 雅居乐凤凰台 | 0.13 | 0.56 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-04-24 | 龙兴时代中心 | 0.19 | 0.47 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-04-24 | 璟尚雅宸园 | 0.16 | 0.52 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-04-24 | 绿都万和城06地块（新城世纪之光） | 0.16 | 0.43 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-04-24 | 绿都万和城09地块（一区/飞龙吾悦世纪之光南区） | 0.2 | 0.1 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-04-28 | 天翼御品 | 0.22 | 0.32 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.5 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-04-28 | 瑞景华庭（翡翠珑湾） | 0.2 | 0.52 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.5 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-04-28 | 菱溪名居 | 0.17 | 0.48 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.4 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-04-28 | 朗诗竞园 | 0.14 | 0.53 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.5 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-04-28 | 天安河滨 | 0.15 | 0.51 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.4 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-04-28 | 兰陵杰座 | 0.19 | 0.24 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.4 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-04-28 | 兰陵家园 | 0.17 | 0.33 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.6 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-04-28 | 兰陵锦轩 | 0.16 | 0.41 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.5 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2024-04-29 | 嘉豪茗苑 | 0.15 | 0.37 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2024-04-29 | 绿园爱舍 | 0.15 | 0.36 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2024-04-29 | 景荟公寓 | 0.19 | 0.43 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.3 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2024-04-29 | 学仕花园 | 0.18 | 0.39 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.4 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2024-04-29 | 新城蓝钻（艾特） | 0.16 | 0.52 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.3 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2024-04-29 | 香缇湾 | 0.17 | 0.53 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.3 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2024-04-29 | 永宁花园 | 0.22 | 0.38 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.4 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
江苏省城市供水水质监测网常州监测站