## 6
采样日期 | 项目 | 浑浊度（散射浑浊度单位） | 游离氯 | 色度（铂钴色度单位） | 臭和味 | 肉眼可见物 | pH | 高锰酸盐指数（以O2计） | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 检测结论
| 单位 | NTU | mg/L | 度 | —— | —— | —— | mg/L | CFU/mL | CFU/100mL
| 限值 | 1 | 0.05~2 | 15 | 无异臭异味 | 无 | 6.5~8.5 | 3 | 100 | 不得检出
2025-06-03 | 紫悦花园（港悦府） | 0.17 | 0.38 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-06-03 | 澜轩花园 | 0.17 | 0.36 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-06-03 | 保利九里花园 | 0.14 | 0.51 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.5 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-06-03 | 瑞富二期 | 0.18 | 0.6 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.5 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-06-03 | 泊翠雅苑（万科四季都会） | 0.12 | 0.51 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-06-03 | 启宸雅苑（中粮金科启宸） | 0.13 | 0.29 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-06-03 | 臻境花园（万科国宾道） | 0.12 | 0.35 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-06-03 | 贤悦雅园（国贤府） | 0.17 | 0.33 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-06-03 | 辰逸花园 | 0.13 | 0.15 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-06-04 | 银苑大厦 | 0.18 | 0.39 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-06-04 | 斗巷公寓 | 0.13 | 0.17 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-06-04 | 中南大厦 | 0.19 | 0.38 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.3 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-06-04 | 椿桂坊公寓 | 0.16 | 0.39 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-06-04 | 世家九号 | 0.22 | 0.35 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-06-04 | 清凉大厦 | 0.18 | 0.27 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.5 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-06-04 | 凯悦中心 | 0.17 | 0.43 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.5 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-06-04 | 和平国际 | 0.12 | 0.45 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-06-04 | 碧桂园名门1923 | 0.14 | 0.23 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-06-05 | 春江中央花园 | 0.13 | 0.48 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.5 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-06-05 | 春晓苑 | 0.16 | 0.31 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.5 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-06-05 | 春江人家 | 0.12 | 0.52 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.5 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-06-05 | 友谊家园 | 0.11 | 0.35 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.5 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-06-05 | 春江百汇公寓 | 0.11 | 0.6 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.5 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-06-09 | 龙汇路管廊北门 | 0.17 | 0.5 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.6 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-06-09 | 龙汇路管廊南门 | 0.38 | 0.6 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.5 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-06-09 | 悦来居 | 0.17 | 0.49 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.4 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-06-09 | 林悦花苑 | 0.35 | 0.33 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.4 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-06-09 | 丰德工业互联网科创中心（智核广场） | 0.32 | 0.12 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.4 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-06-09 | 水漾花城 | 0.26 | 0.12 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.3 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-06-09 | 龙洲伊都 | 0.17 | 0.65 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.6 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-06-09 | 琅樾龙洲 | 0.19 | 0.44 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.5 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-06-09 | 宸悦花园 | 0.35 | 0.11 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.6 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-06-10 | 万科新都会（沁兰雅苑） | 0.13 | 0.4 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.5 | 1.6 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-06-10 | 沁兰雅苑04地块 | 0.19 | 0.44 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.5 | 1.4 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-06-10 | 臻园 | 0.15 | 0.42 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.4 | 1.4 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-06-10 | 金新科创园（商业） | 0.14 | 0.45 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.4 | 1.3 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-06-10 | 君天文化（商业） | 0.14 | 0.15 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.5 | 1.3 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-06-10 | 花语江南南区（央著瑞庭） | 0.24 | 0.51 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.4 | 1.3 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-06-10 | 青龙苑 | 0.16 | 0.48 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.5 | 1.4 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-06-10 | 青龙苑南苑 | 0.27 | 0.64 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.5 | 1.5 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-06-10 | 青龙苑七区 | 0.14 | 0.56 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.5 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-06-10 | 印山风华 | 0.12 | 0.25 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.5 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-06-11 | 金新鼎邦 | 0.22 | 0.52 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-06-11 | 龙湖春江天玺 | 0.17 | 0.34 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-06-11 | 弘阳广场二期 | 0.15 | 0.32 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-06-11 | 熙云雅园（华润紫云府） | 0.2 | 0.31 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.5 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-06-11 | 茶溪雅苑 | 0.18 | 0.14 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-06-11 | 荣熙雅苑 | 0.18 | 0.27 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-06-11 | 竹韵名苑 | 0.16 | 0.24 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.5 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-06-11 | 元丰宜家 | 0.21 | 0.47 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.5 | 1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-06-11 | 天顺御和苑 | 0.19 | 0.29 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.5 | 1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-06-12 | 奥新华庭 | 0.2 | 0.28 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.4 | 1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-06-12 | 银河湾 | 0.17 | 0.31 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.4 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-06-12 | 香江华庭（方正） | 0.27 | 0.44 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.4 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-06-12 | 晋陵文禧 | 0.16 | 0.45 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.5 | 1.3 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-06-12 | 横麓世家 | 0.24 | 0.22 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.4 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-06-12 | 兢业园 | 0.16 | 0.42 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.4 | 1.3 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-06-12 | 红梅假日 | 0.18 | 0.54 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.4 | 1.3 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-06-12 | 红梅菜场 | 0.19 | 0.52 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.4 | 1.5 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-06-16 | 空港五村 | 0.17 | 0.32 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.5 | 0.9 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-06-16 | 空港六村 | 0.14 | 0.34 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.5 | 0.92 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-06-16 | 景西华庭 | 0.2 | 0.2 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.5 | 0.92 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-06-16 | 空港花园三期 | 0.14 | 0.37 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.5 | 0.89 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-06-16 | 美墅园 | 0.15 | 0.27 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.5 | 0.92 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-06-16 | 齐梁金府 | 0.13 | 0.4 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.5 | 0.87 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-06-16 | 汇隽花园 | 0.16 | 0.25 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.5 | 0.89 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-06-16 | 长江花园 | 0.17 | 0.45 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.5 | 0.84 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-06-17 | 天晟花园（横山桥天宸苑） | 0.17 | 0.54 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-06-17 | 福成上城 | 0.14 | 0.27 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.5 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-06-17 | 东郡花园 | 0.17 | 0.16 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.5 | 1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-06-17 | 丰泰苑 | 0.14 | 0.33 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-06-17 | 雍锦园 | 0.13 | 0.37 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 0.8 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-06-17 | 新庄花园 | 0.19 | 0.67 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.5 | 1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-06-17 | 常发豪郡 | 0.14 | 0.68 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.5 | 1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-06-17 | 滨翠雅苑 | 0.15 | 0.43 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-06-18 | 体育花园A | 0.29 | 0.2 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-06-18 | 体育花园B | 0.31 | 0.19 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 0.99 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-06-18 | 新奥家园 | 0.29 | 0.26 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-06-18 | 康宁苑 | 0.12 | 0.46 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.5 | 0.93 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-06-18 | 凯纳华侨城 | 0.27 | 0.47 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-06-18 | 尚德花园 | 0.14 | 0.54 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-06-18 | 奥韵家园 | 0.19 | 0.14 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 0.93 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-06-18 | 凯纳华侨城二期 | 0.15 | 0.47 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.5 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-06-18 | 晋陵文锦 | 0.22 | 0.54 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.5 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-06-19 | 康云名居 | 0.16 | 0.21 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-06-19 | 聚缘雅居 | 0.16 | 0.55 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.5 | 1.3 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-06-19 | 金泽家园 | 0.26 | 0.54 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.5 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-06-19 | 派克公馆 | 0.24 | 0.52 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.5 | 1.3 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-06-19 | 九龙雅苑 | 0.16 | 0.69 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.5 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-06-19 | 海空苑 | 0.17 | 0.57 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.5 | 1.3 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-06-19 | 东方尚院（樱花小镇） | 0.19 | 0.45 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-06-19 | 中海云樾里 | 0.19 | 0.42 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.5 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-06-19 | 海华花园 | 0.17 | 0.59 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-06-19 | 梅亭佳园 | 0.14 | 0.5 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-06-23 | 凯旋城 | 0.28 | 0.63 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.5 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-06-23 | 天宁吾悦广场 | 0.19 | 0.6 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-06-23 | 怡安家园 | 0.16 | 0.5 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-06-23 | 君宸苑 | 0.31 | 0.51 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.5 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-06-23 | 铂雅花园 | 0.16 | 0.55 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.5 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-06-23 | 景福苑大 | 0.17 | 0.58 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-06-23 | 景福苑小 | 0.19 | 0.59 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-06-23 | 香溢俊园 | 0.18 | 0.57 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.5 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-06-23 | 月馨苑 | 0.18 | 0.36 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-06-23 | 桃花院子 | 0.15 | 0.25 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-06-24 | 阳光山城 | 0.14 | 0.65 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.5 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-06-24 | 河苑家园 | 0.15 | 0.17 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.5 | 1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-06-24 | 省庄村 | 0.17 | 0.22 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.5 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-06-24 | 观墩花苑 | 0.14 | 0.23 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-06-24 | 紫霞花苑三期 | 0.17 | 0.49 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-06-24 | 颐景园 | 0.25 | 0.55 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.5 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-06-24 | 领秀江南花苑 | 0.16 | 0.62 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-06-24 | 福鑫园 | 0.17 | 0.37 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.5 | 1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-06-24 | 朝阳花园三期 | 0.18 | 0.32 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.5 | 1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-06-24 | 汇龙湾 | 0.16 | 0.19 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-06-25 | 泰和之春（北） | 0.15 | 0.39 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-06-25 | 璞樾和山 | 0.19 | 0.37 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-06-25 | 中海铂悦 | 0.2 | 0.44 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-06-25 | 门第镜院（璞樾门第） | 0.17 | 0.46 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-06-25 | 华润国际八期（华润置地润府） | 0.18 | 0.25 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-06-26 | 山水和园 | 0.21 | 0.3 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-06-26 | 旺角花园二期 | 0.38 | 0.33 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-06-26 | 郎诗绿郡 | 0.2 | 0.35 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-06-26 | 华宇新城天境 | 0.22 | 0.24 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-06-26 | 嘉城尚郡 | 0.19 | 0.54 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.5 | 1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-06-26 | 深业华府 | 0.16 | 0.55 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-06-26 | 嘉禾尚郡 | 0.18 | 0.39 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.5 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-06-26 | 鼎泰花园 | 0.34 | 0.35 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.5 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
江苏省城市供水水质监测网常州监测站