## 11
采样日期 | 项目 | 浑浊度（散射浑浊度单位） | 游离氯 | 色度（铂钴色度单位） | 臭和味 | 肉眼可见物 | pH | 高锰酸盐指数（以O2计） | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 检测结论
| 单位 | NTU | mg/L | 度 | —— | —— | —— | mg/L | CFU/mL | CFU/100mL
| 限值 | 1 | 0.05 | 15 | 无异臭异味 | 无 | 6.5~8.5 | 3 | 100 | 不得检出
2025-11-03 | 星雨华府（雨润城） | 0.34 | 0.5 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-11-03 | 缦宸锦苑（璞悦缦宸） | 0.24 | 0.4 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.4 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-11-03 | 晋陵文华（ICC白云新城） | 0.16 | 0.34 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.3 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-11-03 | 桃李云熙（桃李东方） | 0.2 | 0.58 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.5 | 1.3 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-11-03 | 松涛苑 | 0.16 | 0.25 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-11-03 | 和光晨樾 | 0.18 | 0.47 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.4 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-11-03 | 清云澜湾 | 0.26 | 0.49 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.4 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-11-03 | 上宸天筑（金隅钟楼天筑） | 0.13 | 0.59 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.4 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-11-04 | 世纪明珠苑A | 0.14 | 0.25 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.3 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-11-04 | 世纪明珠苑B | 0.15 | 0.28 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.3 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-11-04 | 世纪明珠苑C | 0.12 | 0.24 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.3 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-11-04 | 韵动家园 | 0.15 | 0.34 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.3 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-11-04 | 江南佳园 | 0.17 | 0.27 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-11-04 | 江南春公寓 | 0.19 | 0.22 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.4 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-11-04 | 兰蕙佳园 | 0.13 | 0.26 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-11-04 | 兰陵雅苑 | 0.14 | 0.42 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.4 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-11-04 | 水岸人家 | 0.2 | 0.34 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.4 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-11-05 | 金色新城(西1) | 0.26 | 0.08 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.3 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-11-05 | 金色新城(西2) | 0.21 | 0.1 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.4 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-11-05 | 金色新城(东2) | 0.25 | 0.44 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.3 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-11-05 | 金谷公寓 | 0.19 | 0.42 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-11-05 | 常宁府 | 0.18 | 0.35 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.3 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-11-05 | 龙运天城 | 0.18 | 0.54 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.4 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-11-05 | 名筑高第 | 0.16 | 0.52 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.3 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-11-05 | 清凉茗园 | 0.18 | 0.36 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.4 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-11-05 | 云翌花园（新城荣盛天翌） | 0.17 | 0.32 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.4 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-11-06 | 紫悦花园（港悦府） | 0.4 | 0.15 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.7 | 0.99 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-11-06 | 澜轩花园 | 0.41 | 0.17 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-11-06 | 保利九里花园 | 0.6 | 0.15 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-11-06 | 瑞富二期 | 0.51 | 0.14 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-11-10 | 东青雅苑 | 0.31 | 0.31 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.4 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-11-10 | 东青馨苑 | 0.17 | 0.42 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 8 | 1.5 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-11-10 | 东青锦苑 | 0.28 | 0.35 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.4 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-11-10 | 东景雅苑 | 0.18 | 0.31 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.4 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-11-10 | 东青嘉园 | 0.5 | 0.38 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.4 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-11-10 | 丰德工业互联网科创中心（智核广场） | 0.16 | 0.4 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.3 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-11-11 | 香山福园一期 | 0.28 | 0.18 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-11-11 | 香山福园四期 | 0.14 | 0.2 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.3 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-11-11 | 同仁苑 | 0.28 | 0.39 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-11-11 | 西夏墅工具中心 | 0.13 | 0.38 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-11-11 | 孟河商贸广场 | 0.2 | 0.51 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-11-11 | 孟河首府 | 0.13 | 0.42 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.3 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-11-11 | 映像江南 | 0.3 | 0.58 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-11-11 | 世豪广场 | 0.13 | 0.39 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-11-11 | 中梁云宸雅苑 | 0.21 | 0.35 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-11-12 | 尚枫澜湾 | 0.23 | 0.64 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-11-12 | 金佰国际 | 0.21 | 0.64 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.3 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-11-12 | 绿都万和城8区 | 0.28 | 0.47 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-11-12 | 绿都万和城9区（公园世纪） | 0.14 | 0.44 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-11-12 | 天誉城市广场 | 0.23 | 0.58 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.4 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-11-12 | 凤凰苑 | 0.15 | 0.63 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-11-12 | 新城御景湾 | 0.24 | 0.56 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-11-13 | 美的江山樾 | 0.35 | 0.38 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-11-13 | 晶曜花园 | 0.15 | 0.47 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-11-13 | 藏龙苑 | 0.27 | 0.56 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.3 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-11-13 | 藏龙苑三期 | 0.13 | 0.55 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-11-13 | 科创水镇三期 | 0.12 | 0.21 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-11-13 | 滨水花园（金地珑悦湾） | 0.16 | 0.45 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-11-13 | 滨河三期（盘龙苑） | 0.28 | 0.55 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-11-13 | 牡丹国际花园 | 0.15 | 0.63 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-11-13 | 港湾花园（环球港湾） | 0.34 | 0.62 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.3 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-11-17 | 泊翠雅苑（万科四季都会） | 0.34 | 0.44 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-11-17 | 启宸雅苑（中粮金科启宸） | 0.17 | 0.47 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-11-17 | 臻境花园（万科国宾道） | 0.36 | 0.27 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-11-17 | 贤悦雅园（国贤府） | 0.16 | 0.42 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-11-17 | 辰逸花园 | 0.34 | 0.32 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-11-18 | 奥新华庭 | 0.29 | 0.35 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-11-18 | 银河湾 | 0.14 | 0.48 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.4 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-11-18 | 香江华庭（方正） | 0.16 | 0.33 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.3 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-11-18 | 晋陵文禧 | 0.15 | 0.54 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.5 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-11-18 | 横麓世家 | 0.17 | 0.34 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.6 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-11-18 | 兢业园 | 0.15 | 0.55 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.6 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-11-18 | 红梅假日 | 0.19 | 0.33 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-11-18 | 红梅菜场 | 0.17 | 0.35 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-11-19 | 银苑大厦 | 0.31 | 0.43 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.3 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-11-19 | 斗巷公寓 | 0.36 | 0.32 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-11-19 | 中南大厦 | 0.2 | 0.52 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-11-19 | 椿桂坊公寓 | 0.36 | 0.4 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.3 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-11-19 | 世家九号 | 0.26 | 0.45 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-11-20 | 清凉大厦 | 0.21 | 0.47 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-11-20 | 凯悦中心 | 0.36 | 0.45 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-11-20 | 和平国际 | 0.37 | 0.37 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-11-20 | 碧桂园名门1923 | 0.35 | 0.33 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-11-24 | 春江中央花园 | 0.37 | 0.56 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.7 | 0.99 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-11-24 | 春晓苑 | 0.14 | 0.45 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-11-24 | 春江人家 | 0.27 | 0.46 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-11-24 | 友谊家园 | 0.24 | 0.22 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-11-24 | 春江百汇公寓 | 0.26 | 0.63 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.7 | 0.99 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-11-25 | 龙汇路管廊北门 | 0.29 | 0.25 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-11-25 | 龙汇路管廊南门 | 0.15 | 0.36 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-11-25 | 悦来居 | 0.18 | 0.57 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-11-25 | 林悦花苑 | 0.13 | 0.62 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-11-25 | 印山风华 | 0.19 | 0.38 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-11-25 | 水漾花城 | 0.15 | 0.21 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-11-26 | 公元礼著雅苑 | 0.32 | 0.62 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.3 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-11-26 | 金正花园 | 0.16 | 0.65 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.4 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-11-26 | 翡翠锦园 | 0.19 | 0.6 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-11-26 | 新龙江城市广场 | 0.19 | 0.62 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.3 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-11-26 | 金源商业广场 | 0.29 | 0.63 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.3 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-11-26 | 清溪人家 | 0.18 | 0.3 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.3 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-11-26 | 锦凤合鸣 | 0.23 | 0.37 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.4 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-11-26 | 怡巷花园 | 0.14 | 0.64 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-11-26 | 创新花园 | 0.33 | 0.67 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-11-27 | 万科新都会（沁兰雅苑） | 0.22 | 0.28 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.8 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-11-27 | 沁兰雅苑04地块 | 0.19 | 0.25 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.7 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-11-27 | 臻园 | 0.28 | 0.35 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-11-27 | 金新科创园（商业） | 0.15 | 0.25 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.3 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-11-27 | 君天文化（商业） | 0.23 | 0.23 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 0.99 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
2025-11-27 | 花语江南南区(央著瑞庭) | 0.17 | 0.56 | <5 | 0级，无异臭异味 | 无 | 7.6 | 1.3 | 未检出 | 未检出 | 检测结果符合国标要求
江苏省城市供水水质监测网常州监测站